## Záradék
Beszerzés tárgya: VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyein a térvilágítások rekonstrukciója
Rész megnevezése: 2. rész megnevezése: Térvilágítási lámpatestek cseréje a VOLÁNBUSZ Zrt. műszaki telephelyein: Baja, Szeged, Orosháza
Ajánlattevő
Cégnév:
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap* |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
* Ezt az összeget kell a 2. rész főösszesítőhöz írni
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Térvilágítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
0

## Térvilágítás
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Lámpatest (magas) leszerelése | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatest (Tweet S1 2BLSB12 LRS 700mA 54 W 400K SVP) felszerelése | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Szerelvénylap beépítés GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2 | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KIF szig. vez. bont. oszlopról, v.csőből | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KIF szig. vez. vezetés oszlopra, csőben | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Áramkötés készítése (szerelvényes) (fent) | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lent) | 114 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Érintésvédelmi bekötés | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hurokellenállás mérés | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | "Vigyázz! Nagyfeszültség!" figyelmeztető tábla | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 475 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vállalkozó munkaterületre vonulása | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Helyszíni felmérés | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
15 | érintésvédelmi mérések végzése, jegyzőkönyvek elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | átadási dokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0