## Záradék
Beszerzés tárgya: VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyein a térvilágítások rekonstrukciója
Rész megnevezése: 3. rész megnevezése: Térvilágítási lámpatestek cseréje a VOLÁNBUSZ Zrt. műszaki telephelyein: Balassagyarmat, Salgótarján, Szombathely
Ajánlattevő
Cégnév:
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap* |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
* Ezt az összeget kell a 3. rész főösszesítőhöz írni
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Térvilágítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
0

## Térvilágítás
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Lámpatest (magas) leszerelése | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lámpatest (Tweet X3 6BLSB12 LRS 700 mA 156W 4000K SVP) felszerelése | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lámpatest (Tweet S1 2BLSB12 LRS 700mA 54W 4000K SVP) felszerelése | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lámpatest (Tweet S1 3BLSB12 LRS 700mA 79W 4000K SVP) felszerelése | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lámpatest (Orion Spot Midi 30-600 120 W 4000K SVP) felszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Szerelvénylap beépítés GURO EKM 1281/95655 2xE27/2x5x25mm2 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | KIF szig. vez. bont. oszlopról, v.csőből | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | KIF szig. vez. vezetés oszlopra, csőben | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Áramkötés készítése (szerelvényes) (fent) | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Áramút bontása (csavarkötéses) (lent) | 300 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Érintésvédelmi bekötés | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hurokellenállás mérés | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Vigyázz! Nagyfeszültség!" figyelmeztető tábla | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vállalkozó munkaterületre vonulása | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Helyszíni felmérés | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
18 | érintésvédelmi mérések végzése, jegyzőkönyvek elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | átadási dokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0