PÉCS - DOMBÓVÁR VASÚTVONAL TÁVVEZZÉRLÉSE

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET

MennyIségkimutatás

2016. április

TARTALOMJEGYZÉK

4.	MENNYISÉGKIMUTATÁS/EGYÖSSZEGŰ ÁTALÁNYÁR RÉSZLETEZÉSE	3

4.1	Átalányár felosztás	3

4.2.	Mértékegységek	3

4.3	Fizetési Feltételek	4

4.4	Árképzés	4

4.5. 	Mennyiségkimutatás összesítő	6

4.6.	Tételes mennyiségkimutatás	7

4.	MENNYISÉGKIMUTATÁS/EGYÖSSZEGŰ ÁTALÁNYÁR RÉSZLETEZÉSE

# 4.1	Átalányár felosztás

Jelen szerződés átalánydíjas szerződés.

Átalánydíjas munkáknál az Ajánlattevőnek a megadott átalányárat fel kell bontania, részleteznie kell. Azonban a kötelező érvényű ár a megadott átalányár.

A részletezett átalányárat az Ajánlattevő kalkulációjaként kell értelmezni

Az Ajánlatkérő az alábbi táblázatokban megbecsülte a mennyiségeket, ezek kizárólag tájékoztató jellegűekkel mellékeltek az Ajánlattevők számára az Átalányár felosztásban. Ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal ezen tájékoztató adatok helyességéért.

Az átalánydíjas tételeknek magukban kell foglalniuk minden a tételhez tartozó szolgáltatást, munkát, gépköltséget, felvonulási létesítményt, a területre történő be/ki szállítást, akadályoztatást, vágányzári díjakat, közmű- és kábelkiváltásokat illetve védelmi munkákat, munkaterület helyreállítást, szakfelügyeletet, átadás-átvételi eljárás költségeit, hatósági díjakat, az üzemeltető képzését stb.

A vállalati közterhek, általános költségek, profit és minden kötelezettség kifizetését szét kell terhelni az egységárakban.

A Vállalkozó nem jogosult az átalánydíjas tételekhez tartozó munkáknál semmilyen többlet költség elszámolására.

A jelen tenderhez a szakfelügyelet a MÁV Zrt. saját teljesítésben és saját költségen biztosítja.

# 4.2.	Mértékegységek

A Műszaki Dokumentációban (Rajzokban) jellemzően azok a mértékegységek lettek alapul véve, amelyeket a Nemzetközi (SI) Rendszer határozott meg és ajánl. Csak a Műszaki Dokumentációban használt mértékegységeket szabad használni a felméréskor, az árazásban, a részletrajzokon, stb. (Minden olyan mértékegységet, amely nem szerepel a Műszaki Dokumentációban, szintén SI-egységekben kell kifejezni).

A Mennyiség-kimutatásban használt rövidítéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

| Mérték egység | Jelentés |
| --- | --- |
| mm | milliméter |
| m | méter |
| mm² | négyzetmilliméter |
| m² | négyzetméter |
| m³ | köbméter |
| kg | kilogram |
| t | tonna (1000 kg) |
| db | darab |
| h | óra |
| km | kilométer |
| l | liter |
| % | százalék |
| na | névleges átmérő |
| n.d | névleges diameter= na |
| m/m | ember/hónap |
| m/d | ember/nap |
| huzalfm | huzalfolyóméter (tápkábeleknél) |
| érkm | érkilométer (fémvezetőjű hírközlőkábeleknél) |
| szálkm | szálkilométer(fényvezetőjű hírközlő kábeleknél) |
| mr.km | menetrendi kilométer |
| egys | egység (külső-, és belsőtérben elhelyezett berendezéseknél és készülékeknél) |
| vgm | vágányméter |
| sm | sínméter |
| csop | csoport |
| mnap | munkanap |
| dok | dokumentáció |
| A | Amper |

# 4.3	Fizetési Feltételek

Minden, a Mennyiségkimutatásban szereplő összeget, amelyet általánydíjként fizetnek ki, és amelyre nincs pénzügyi ütemezés, azután kerül kifizetésre, amikor az általánydíj tételhez tartozó munkát az Ajánlatkérő (vagy megbízottja a  Mérnök) dokumentáltan elfogad.

# 4.4	Árképzés

A Mennyiségkimutatatás minden tételét be kell árazni. Az áraknak tartalmazniuk kell minden adót, vámot és egyéb illetéket, amelyet a Mennyiségkimutatásban és az ajánlatban máshol nem állapítottak meg.

A Mennyiségkimutatásban esetleg előforduló meghatározott gyártmányokra, típusokra és eljárásokra történő hivatkozás az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében történhet.

A Mennyiségkimutatás/Átalányár felosztást az Ajánlattevő Microsoft Excel formában digitális formában megkapja, azt be kell áraznia és azt vissza kell küldeni az Ajánlatkérőnek digitális és nyomtatott formában. Bármely módosítás ebben a táblában az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ajánlattevő kizárását eredményezi.

A Mennyiségkimutatásban a díjtételeket és az árakat megfelelő oszlopokba kell beírni. Valamennyi díjtételt és árat Ft-ban kell megadni.

A kalkulációban vagy az összegzésben előforduló bármely számítási hibát az Ajánlatkérő javítja ki az alábbiak szerint:

a)	ahol ellentmondás van az összegek számaiban és szavaiban, az összeget szavakban kell kiigazítani, és

b)	ahol ellentmondás van az egység díjtétel valamint a mennyiség és az egységár szorzatából eredő teljes összeg között, az egységdíjtételt kell, mint ajánlatot kiigazítani.

# 4.5. 	Mennyiségkimutatás összesítő

| MENNYISÉGEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sor-szám | Adatlap | Szakterületi munkák | Ajánlati ár (Ft) |
|  |  | LÉTESÍTÉSI MUNKÁK MEGRENDELÉS |  |
| 1 | A | Biztosítóberendezés |  |
| 2 | B | Távközlési munkák |  |
| 3 | C | Biztonsági rendszerek |  |
| 4 | D | Áramellátás |  |
| 5 | E | FET / HETA |  |
| 6 | F | Térvilágítás, energiaellátás |  |
| 7 | G | Villamos váltófűtés |  |
| 8 | H | Építészet és kapcsolódó munkái |  |
| 9 | I | Eljárások, egyeztetések díja és általános költségek |  |
| 10 | Teljes nettó ajánlati ár (1-9) |  |  |
| 11 | Általános forgalmi adó (ÁFA) és egyéb adók |  |  |
| 12 | Létesítési munkák Szerződéses ár (10+11) |  |  |
| A Mennyiségek összesítő táblázata alapján kell az 1. Kötetben szereplő Felolvasólap "Vállalkozói szerződés ellenszolgáltatás összege" táblázatát és értelemszerűen a 2. kötet Vállalkozási Szerződés tervezet 3. sz. mellékletét, a "Létesítmények szerint bontott vállalási ár" táblázatot kitölteni. |  |  |  |

# Tételes mennyiségkimutatás

| A. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biztosítóberendezés |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Állomási KÖFI illesztő kapcsolás és ELPULT, valamint D55 kezelőkészülék átalakítása | egys. | 7 |  |  |
| 2 | Állomási sorompó átalakítása vonat által vezéreltre, kényszeroldás időzítéssel | egys. | 8 |  |  |
| 3 | KÖFE adatgyűjtés | egys. | 5 |  |  |
| 4 | KÖFI központ | egys. | 1 |  |  |
| 5 | KÖFE terminál | egys. | 3 |  |  |
| 6 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 7 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| A. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| B. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Távközlési munkák |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Perontávbeszélő és segélykérő telepítése kábelezéssel együtt | egys. | 7 |  |  |
| 2 | Állomási diszpécser berendezés | egys. | 10 |  |  |
| 3 | Diszpécser illesztés | egys. | 1 |  |  |
| 4 | Gépi bemondó berendezés | egys. | 2 |  |  |
| 5 | Jelentéstároló és archiváló berendezés | egys. | 3 |  |  |
| 6 | Adatátviteli berendezések (állomáson) | egys. | 13 |  |  |
| 7 | Adatátviteli berendezések (őrhelyen, stb.) | egys. | 8 |  |  |
| 8 | Kerülő adatátviteli útvonal biztosítása | egys. | 1 |  |  |
| 9 | Optikai kábelépítés (fázishatár, alállomás) | km | 5 |  |  |
| 10 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 11 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| B. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |
| C. adatlap |  |  |  |  |  |
| Biztonsági rendszerek |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Tűzvédelem | egys. | 7 |  |  |
| 2 | Vagyonvédelem | egys. | 7 |  |  |
| 3 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 4 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| C. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| D. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Áramellátás |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Biztosítóberendezési áramellátásban 48V 4A DC leágazás ELPULT részére | egys. | 12 |  |  |
| 2 | Hálózat/Tartalék átkapcsoló átalakítása az új távközlési áramellátó berendezések számára | egys. | 8 |  |  |
| 3 | Új távközlési berendezések részére új áramellátó berendezés telepítése | egys. | 20 |  |  |
| 4 | H/T átkapcsoló szekrényben új leágazás kiépítése (2× 230V~30kVA) | db | 1 |  |  |
|  | KÖFI központ berendezései áramellátásához szükséges bővítések/átalakítások a jelenlegi áramellátó berendezésben | egys. | 1 |  |  |
| 5 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 6 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| D. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |
| E. adatlap |  |  |  |  |  |
| FET / HETA |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Földmunkák a kapcsolókerthez, FET/HETA telepítéséhez | m3 | 4 905 |  |  |
| 2 | FET/HETA állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db | 6 |  |  |
| 3 | Szakaszolóhajtások felszerelése a kapcsolókertben, állomáson | db | 82 |  |  |
| 4 | FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (fázishatári) | db | 3 |  |  |
| 5 | FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (vezérlő szekrény) | db | 9 |  |  |
| 6 | FET/HETA belsőtéri szerelvények telepítése (állomási) | db | 2 |  |  |
| 7 | FET diszpécserközponti csatlakozás | db | 11 |  |  |
| 8 | Dombóvári FET diszpécser-központ bővítése | egys. | 1 |  |  |
| 9 | Erősáramú felügyeleti gép (Pécs KÖFI közpotban) | db | 1 |  |  |
| 10 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 11 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| E. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| F. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Térvilágítás, energiaellátás |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Biztosítóberendezési és távközlő áramellátás 0,4 kV-os villamos energiaellátásának kialakítása | egys. | 19 |  |  |
| 2 | Állomási térvilágítási berendezés átalakítása | egys. | 7 |  |  |
| 3 | KÖFI központ villamos energiaellátása | egys. | 1 |  |  |
| 4 | KÖFI központ vezérlőhelyiség épületvillamos berendezés | egys. | 1 |  |  |
| 5 | 0,4 kV-os villamos energiaellátás bővítésének hálózatfejlesztési hozzájárulás | A | 399 |  |  |
| 6 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 7 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| F. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| G. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Villamos váltófűtés |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Belsőtéri berendezések bontása | db | 5 |  |  |
| 2 | Külsőtéri berendezések és kábelek bontása | db | 5 |  |  |
| 3 | Kis-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | db | 12 |  |  |
| 4 | Diszpécserközpont és berendezései telepítése | db | 2 |  |  |
| 5 | Meteorológiai paraméterek érzékelőinek telepítése | db | 9 |  |  |
| 6 | Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 1-4 váltó fűtéséhez | db | 9 |  |  |
| 7 | Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése | m | 193 |  |  |
| 8 | Hajlékony erőátviteli kábel fektetése (4x1,5 mm2 rézerű, árnyékolt erősáramú működtető kábel) | m | 645 |  |  |
| 9 | Kábelvég kiképzése, bekötése | db | 72 |  |  |
| 10 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 11 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| G. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| H. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építészet és kapcsolódó munkái |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | KÖFI központ építészeti és épületgépészeti munkái | egys. | 1 |  |  |
| 2 | Üzemi helyiségek javítási és épületgépészeti munkái | egys. | 11 |  |  |
| 3 | Állomásépületek vagyonvédelemének építészeti munkái | egys. | 7 |  |  |
| 4 | Tervezési feladatok | egys. | 1 |  |  |
| 5 | Üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos költségek | egys. | 1 |  |  |
| H. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |

| I. adatlap |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eljárások, egyeztetések díja és általános költségek |  |  |  |  |  |
| Ssz. | A fontosabb jellemző megnevezése | Jellemző egység | Mennyi-ség | Egységár (Ft) | Ajánlati ár (Ft) |
| 1 | Környezetvédelmi feladatok | egys. |  |  |  |
| 2 | Oktatások, dokumentációk | egys. |  |  |  |
| 3 | Hatósági eljárások, engedélyek díjai | egys. |  |  |  |
| 4 | Alkalmassági tanúsítvány költségei | egys. |  |  |  |
| 5 | Minőségirányítás, Munkavédelem költségei | egys. |  |  |  |
| 6 | Szakfelügyeletek díja | egys. |  |  |  |
| I. adatlap összesen, ÁFA nélkül |  |  |  |  |  |