1. **sz. melléklet**



***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)***

**Műszaki tartalom**

A Megrendelő tulajdonában és üzemeltetésében lévő különböző rendeltetésű, típusú, és teljesítményű energiaellátó és felsővezetéki hálózatra kapcsolat segédüzemi transzformátorok felülvizsgálata, javítási és karbantartási munkáinak elvégzése így az élettartamuk meghosszabbítása üzemkészség fenntartása érdekében.

A 25kV-os felsővezetékről táplált különböző rendeltetésű vasúti fogyasztók (biztosítóberendezési, váltófűtési, vasúti diagnosztikai felügyeleti berendezések, segédüzemi energia ellátás) villamos energia ellátását biztosító nem vontatási transzformátorokkal látják el. A vonatforgalom biztonságos bonyolítása érdekében a transzformátorok üzemkészségét fenn kell tartani.

A transzformátorok karbantartási javítási munkáinak elmaradása esetén a villamosított vasúti vonalszakaszok, valamint olyan fogyasztók maradhatnak villamos energia ellátás nélkül, amik a vasúti forgalom bonyolításával közvetlenük, közvetetten kapcsolatban vannak, így a vasúti forgalomban, illetve annak üzembiztonságában zavartatásokat okozhatnak.

A transzformátorok javítása és felújítása során elvárt műszaki tartalom:

* A Vállalkozó vállalja az 1. sz. mellékletben felsorolt transzformátorok alábbi javítási karbantartási munkáinak elvégzését.
* Transzformátor szállítása a megjelölt telephelyről a javítás helyszínére oda-vissza, (beleértve a transzformátor kiemelését, daruzási munkáit). A transzformátor szállítási, rakodási munkáit a megrendelő saját maga is elvégezheti. A szállítás igényét az előzetes megrendelésben a megrendelő megadja.
* Próbatermi mérés, hiba megállapítás.
* Szigetelési paraméterek vizsgálata
* Szigetelőolaj teljes körű vizsgálata

(A feltárt hibákat a karbantartás, javítás szükséges mértékét a munka megkezdése előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges)

A meghibásodott transzformátor javítását a Vállalkozó a Megrendelő eseti megrendelésében meghatározott módon köteles elvégezni.

Vállalkozó feladata:

* Olaj lefejtése mérése
* Aktív rész kiemelése, meleg olajban történő átmosása.
* Transzformátor edény és hűtőrendszer vizsgálata, szükség esetén javítása.
* Transzformátor edény és hűtőrendszer tisztítása.
* Transzformátor test szétszerelése.
* Belső kötések, szigetelések ellenőrzése javítása.
* Tekercselés szükség szerinti javítás, cseréje.
* Buchholz relé ellenőrzése tisztítása, javítása, szükség esetén cseréje (amennyiben tartalmaz).
* Tömítések teljes körű cseréje.
* Transzformátor test összeszerelése.
* Fedéllemez karbantartása tömítések cseréje.
* Tekercs kivezetések szigetelőinek szükség szerinti cseréje.
* Aktív részé vákuumszárítása.
* Transzformátor test beemelése, lehúzása.
* Teljes olajfeltöltés új olajjal, légtelenítés.
* Tartály külső tisztítása.
* Transzformátor festése két rétegben RAL 7033 színben.
* Minden egyéb a transzformátor javítása (felújítása) során feltárt hiányosság pótlása, és hiba javítása.
* Hatályos jogszabályokban, előírásokban, szabványokban foglalt szükséges vizsgálatok (próbatermi mérések stb.) elvégzése.
* Dokumentumok bizonylatok kiállítása.
1. sz. melléklet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám:** | **Transzformátor Típusa:** | **Feszültségszint:** | **Mennyiség:** | **Tárolás/Beépítés helye:** |
| *Miskolc Területi Igazgatóság* |
| 1. | NA1600/10, 1600kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 2. | NA 630/10, 630kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 3. | NA 630/20, 630kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Gyöngyös Hosszúsín telephelyén |
| 4. | NA 250/10, 250kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 5. | NA 250/20, 250kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 6. | NA 160/20, 160kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 7. | NA 63/20, 63kVA-es | 20/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Miskolc Kinizsi u. telephelyén |
| 8. | NTR 50 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 2db | Nyékládháza alállomás |
| *Debrecen Területi Igazgatóság* |
| 9. | NA 40/20 , 40kVA-es | 20/04 kV | 1db | Tarcal állomás |
| 10. | NA 40/20 , 40kVA-es | 20/04 kV | 1db | Nyírtelek állomás |
| 11. | NTR 50 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 1db | Nyíregyháza alállomás |
| 12. | NTR 30 kVA -es | 25/0.231 kV-os | 1db | Kisvárda alállomás |
| 13. | EM24-DIN 160kVA-es | 25/0.231 kV-os | 1db | Záhony rendező pu.  |
| *Budapest Területi Igazgatóság* |
| 14. | 1000 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 15. | 630 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 16. | 400 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 17. | 160 kVA-es | 10/04 kV | 2db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 18. | 250 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 19. | 100 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 20. | 320 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 21. | 40 kVA-es | 10/04 kV | 1db | MÁV Zrt. Budapest Istvántelek 10 kV-os alállomás |
| 22. | INAT 1000/35 650 kVA | 25/1,5 kV | 6 db | MÁV Zrt. Budapest Nyugati pu. előfűtő |
| 23. | 15 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 24. | 25 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 25. | 50 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 26. | 100 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 27. | 160 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 28. | 250 kVA  | 25/0,231 kV | 2 db | változó |
| 29. | 100 kVA | 20/0,4 kV | 1db | MÁV Zrt. Újszász alállomás |
| 30. | 100 kVA | 20/0,4kV | 1db | MÁV Zrt. Szajol alállomás |
| 31. | 75kVA | 20/0,4kV | 1db | MÁV Zrt. Hatvan alállomás |
| *Pécs Területi Igazgatóság* |
| 32. | SIEMENS 155577 25kVA(2005 gyártási év) | 25/0,231kV | 1db | Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara |
| 33. | Csepel NA 250/20 250kVA | 22/0,4kV | 1db | Dombóvár Erősáramú Főnökség telephely udvara |

* Az elvégzett munkára elvárt 12 hónapos garanciavállalás.
* Saját vagy külső megvalósítású karbantartás: külső
* Tervezés köteles karbantartás: nem
* Hatósági engedélyköteles: nem

# IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat **saját felelősségükre alkalmazhatják**.

| **Melléklet a formanyomtatványok között** | **Iratanyag megnevezése, csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások megnevezése** |
| --- | --- |
|  | **Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)** |
| 2. sz. melléklet | Felolvasólap |
| 3. sz. melléklet | Nyilatkozat a kizáró okokról |
| 4. sz. melléklet | Nyilatkozat összeférhetetlenségről |
| 5. sz. melléklet | Referencia nyilatkozat |
| 6. sz. melléklet | Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről |
|  |  |
| 7. sz. melléklet | A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, amennyiben a szakember nem Ajánlattevő munkaviszonyában áll |
| 8. sz. melléklet | Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez  |
| 9. sz. melléklet | Nyilatkozat közös ajánlattételről |
| 10. sz. melléklet | Együttműködési megállapodás minta |
| 11. sz. melléklet | Nyilatkozat egyéni vállalkozó/Alapítvány esetén |
| 12. sz. melléklet | Nyilatkozat számlázással kapcsolatban |
| 13. sz. melléklet | Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál |
| 14. sz. melléklet | Nyilatkozat a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozásról |
|  | Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolatát, azon személyek vonatkozásában, akik az ajánlatban benyújtott dokumentumo(ka)t aláírták! Amennyiben az aláíró/szignáló személy a Ctv. 9. §-a szerint nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. |
|  | A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá *(adott esetben)* |

*2. sz. melléklet*

**Felolvasólap**

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Ajánlattevő lakcíme / székhelye: |  |
| Ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe: |  |

<Közös ajánlattevők> esetén:

|  |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) neve: |  |
| Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) lakcíme / székhelye: |  |
| Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) levelezési címe: |  |
| Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) telefonszáma: |  |
| Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) telefaxszáma: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevő neve: |  |
| Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye: |  |
| Közös ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Közös ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Közös ajánlattevő telefaxszáma: |  |

A főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül**:**

**Több, akár az összes rész is megjelölhető!**

1. **rész: MÁV Zrt. PMVIGH PTI Budapest**

|  |  |
| --- | --- |
| Transzformátorok karbantartásának rezsióradíja  | nettó …. Ft/óra +ÁFA |
| Transzformátorok teljes javítási-felújítási óradíja  | nettó …. Ft/óra + ÁFA |
| Állapotfelmérés kiszállási költsége  | nettó …. Ft/km + ÁFA |
| Szállítási költség  | nettó …. Ft/km + ÁFA |

1. **rész: MÁV Zrt. PMVIGH PTI Debrecen**

|  |  |
| --- | --- |
| Transzformátorok karbantartásának rezsióradíja  | nettó …. Ft/óra +ÁFA |
| Transzformátorok teljes javítási-felújítási óradíja  | nettó …. Ft/óra + ÁFA |
| Állapotfelmérés kiszállási költsége  | nettó …. Ft/km + ÁFA |
| Szállítási költség  | nettó …. Ft/km + ÁFA |

1. **rész: MÁV Zrt. PMVIGH PTI Miskolc**

|  |  |
| --- | --- |
| Transzformátorok karbantartásának rezsióradíja  | nettó …. Ft/óra +ÁFA |
| Transzformátorok teljes javítási-felújítási óradíja  | nettó …. Ft/óra + ÁFA |
| Állapotfelmérés kiszállási költsége  | nettó …. Ft/km + ÁFA |
| Szállítási költség  | nettó …. Ft/km + ÁFA |

1. **rész: MÁV Zrt. PMVIGH PTI Pécs**

|  |  |
| --- | --- |
| Transzformátorok karbantartásának rezsióradíja  | nettó …. Ft/óra +ÁFA |
| Transzformátorok teljes javítási-felújítási óradíja  | nettó …. Ft/óra + ÁFA |
| Állapotfelmérés kiszállási költsége  | nettó …. Ft/km + ÁFA |
| Szállítási költség  | nettó …. Ft/km + ÁFA |

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben foglalt feltételeket szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és ezeknek megfelelően a szerződést a megadott tartalommal és a vállalt ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük.**

Kijelentem, hogy a jelen eljárásban kiadott ajánlatkérésben, a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismertem, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítélem, továbbá ezen dokumentumok ismeretében a megajánlott ajánlati árak mellett ajánlatomat a feladat teljes körű megvalósítására adom, továbbá nyertesség esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírom.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidő lejártától számított **90** **napig** kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

**…………………………..**

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*3. sz. melléklet*

# NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott …………………………………… mint a(z) …………..……………….. (cégnév) ……………………………….……… (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn:

1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), c) illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
5. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, , hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
6. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 ………..………………….………….

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*4. számú melléklet*

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV Zrt. és a MÁV-Csoport tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 8.§ (1) bekezdése szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:……………………………

|  |
| --- |
|  ……………………………… |
| cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) |

*5. sz. melléklet*

**Referencia nyilatkozat**

Alulírott …………………..…..………, mint a(z) …........................................………(cégnév) …………...................... (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy, nyilatkozom, hogy „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyú beszerzési eljárásban az általam jegyzett cég az ajánlattételi felhívás megküldésének visszafelé számított 36 hónapban az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A szerződést kötő másik fél****neve, székhelye** | **Kapcsolattartó személy neve, elérhetőségei(e-mail vagy telefon)** | **Szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése*****(egyértelmű leírását, amely igazolja, hogy az alkalmassági követelményként előírt munka elvégzése megtörtént):*** nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás meghirdetésének/megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgya szerinti – közép vagy nagy feszültségű transzformátorokon tett felülvizsgálati, javítási – munka | **A teljesítés ideje,** **(kezdet és befejezés, év, hónap, nap), helye** | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.****(igen / nem)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Kérjük, aláhúzással jelölje meg a megpályázni kívánt területet!**

1. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Budapest) tekintetében nettó 15.600.000,- Ft,

2. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Debrecen) tekintetében nettó 3.000.000,- Ft,

3. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Miskolc) tekintetében nettó 9.000.000,- Ft,

4. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Pécs) tekintetében nettó 2.400.000,- Ft,

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*6. sz. melléklet*

**Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberről**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyában indított beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételt felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

**M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha szakemberei között nincsen minimum 1 fő villamos- vagy gépészmérnöki végzettség rendelkező szakember.**

**Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 1 szakemberrel teljesíteni az előírt alkalmassági követelményt.**

**Kérjük, aláhúzással jelölje meg a megpályázni kívánt területet!**

1. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Budapest) tekintetében

2. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Debrecen) tekintetében

3. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Miskolc) tekintetében

4. rész (MÁV Zrt. PMVIGH PTI Pécs) tekintetében

|  |  |
| --- | --- |
| **Név** | **Végzettség/****Képzettség/ Jogosultság/** |
|  |  |

A szakembert foglalkoztató cég megnevezése: ……………………………………………………….

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*7. sz. melléklet*

**Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata**

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint ajánlatkérő által „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………..

Szakember saját kezű aláírása

*8. sz. melléklet*

**Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki dokumentáció gondos áttekintése után az alábbiak szerint adom meg a szerződés kitöltéséhez szükséges adatokat:

* cégnév:
* székhely:
* levelezési címe:
* cégbíróság és cégj. száma:
* adószám:
* KSH besorolási száma:
* számlavezető pénzintézet elnevezése:
* bankszámlaszám:
* számlázási cím:
* képviseli:

A szerződés teljesítése során a Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

* Név:
* Cím:
* Telefon:
* Fax:
* E-mail:

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen ajánlatkérésben nyertesség esetén ezen adatok alapján a szerződés kitölthető.

Kelt:

**…………………………..**

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*9. sz. melléklet*

**Nyilatkozat közös ajánlattételről**

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyban indított beszerzési eljárásban a(z) <cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös ajánlatot nyújt be.

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult.

Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlatételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………… |
| (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásrajogosult/jogosultak, vagy aláírása meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) | (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásrajogosult/jogosultak, vagy aláírása meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) |

*10. számú**melléklet*

**Együttműködési megállapodás (minta)**

……………………………………………………………….… (név, székhely) és

…………………………………………………………….…… (név, székhely) mint közös ajánlattevők (továbbiakban: Felek) között,

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő **„………………….”** tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

**1. Képviselet:**

A tárgyi beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (ajánlattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, az ajánlat, valamint az eljárás során egyéb jognyilatkozatok aláírására) …………………………………………………………………………... (cégnév) részéről

………………………….…………….... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.[[1]](#footnote-1)

A tárgyi beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a ……….......................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult.

**2. A szerződés teljesítésének irányítása:**

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………

……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………

**3. Felelősség vállalás:**

Felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

**4. Feladatmegosztás**

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

FELADAT CÉG

…………………………… ………………………………….

…………………………….. ………………………………….

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

……………………………… ………………………….

cégszerű aláírás cégszerű aláírás

Csak akkor szükséges, ha közösen nyújtanak be ajánlatot! Kettőnél több közös ajánlattevő esetén a nyomtatványt értelemszerűen ennek megfelelően valamennyi ajánlattevővel kell kitölteni.

*11. sz. melléklet*

**Nyilatkozat egyéni vállalkozó/alapítvány esetén**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyában indított beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a nyilvántartási számunk az alábbi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Egyéni vállalkozó/ Alapítvány megnevezése[[2]](#footnote-2)** | **Egyéni vállalkozó adószáma** | **Nyilvántartási szám** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*12. sz. melléklet*

**Nyilatkozat számlázással kapcsolatban**

**(kötelezően benyújtandó)**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyában indított beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a számlá(ka)t az alábbi formában kívánjuk benyújtani[[3]](#footnote-3):

* papír alapon, postai úton

VAGY

* elektronikusan

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

13. sz. melléklet

**Elektronikus-számla befogadás a MÁV-csoport vállalatainál**

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. bejövő számla kezelő rendszere biztosítja az elektronikus számlák befogadását és automatizált feldolgozását, melynek érdekében a beérkező elektronikus számláknak meg kell felelni az alábbi formai követelményeknek:

1. A számlát **PDF formátumban** kell kibocsátani.
2. A PDF fájlnak tartalmaznia kell egy **beágyazott XML** formátumú állományt, amely a számla adatait tartalmazza. Beágyazott XML hiányában a PDF mellett külön file-ként csatolt XML file is elfogadható. Az XML file felépítése lehet:
* az online számla adatszolgáltatások XML struktúrája:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok> (az 1.1 és 2.0 verzió is megfelelő),

* az APEH 2009. évi közleményének 3. sz. mellékletekében közzétett formátum:

<https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus_szamla.html>,

* a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsátott számlákról NAV felé teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozóan előírt struktúra,
* a felsoroltaktól eltérő XML struktúra, kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha ezt előzetes egyeztetést követően a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. engedélyezi.
1. A PDF állományt **elektronikus aláírással** kell ellátni.
2. A PDF állomány tartalmazhat **időpecsétet**.
3. A számlákat az eszamla@mav.hu **e-mail címre** kell küldeni **csatolt file-ként**. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu rendszerek használata esetén a számla érkezéséről értesítő e-mailben lévő linkről is le tudjuk tölteni a számlát.
4. Egy **e-mail-ben csak egyetlen számla** küldhető.
5. Amennyiben a számlához **mellékletek** tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on belüli csatolt file-ként, vagy a számlával együtt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt további file-ként kell küldeni.

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail címre a fentiektől eltérő formátumú számla érkezik, akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem kerül minősül befogadottnak.

|  |
| --- |
| **Számla kibocsátó szállító adatai** |
| **Kibocsátó neve:**Az elektronikus számlát kibocsátó cég neve |  |
| **Adószáma:**A kibocsátó adószáma |  |
| **Kapcsolattartó neve:**Az a személy a kibocsátó részéről, akivel kapcsolatba léphetünk elektronikus számlákkal kapcsolatos ügyekben |  |
| **Kapcsolattartó telefonszáma:**Telefonszám, melyen a kapcsolattartó elérhető |  |
| **Kapcsolattartó e-mail címe:**E-mail cím, melyen keresztül a kapcsolattartó elérhető |  |

További tájékoztatás, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail címen kérhető.

**14. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozásról**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő jelen beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a „***Nem vontatási célú transzformátorok felülvizsgálata, javítása (Energiaellátó transzformátorok 20/0,4 és felsővezetéki hálózatra kapcsolt segédüzemű transzformátorok javítása, felülvizsgálata, regenerálása)”*** tárgyában indított beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a **2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozom[[4]](#footnote-4):**

* IGEN
* NEM

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

1. Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást. [↑](#footnote-ref-1)
2. Megfelelő aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-2)
3. Kérjük a megfelelő rész aláhúzását! [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük a megfelelő rész aláhúzását! [↑](#footnote-ref-4)