## Munka1
Sorszám | Rendelési szám | Megnevezés | Egységár [Ft] | Mennyiség [db] | Összár [Ft]
001. | AJ-19092 | Megger TRAX280 multifunkciós transzformátor- és alállomási mérőműszer, tartozékokkal, gyári kalibrálási bizonyítvánnyal, színes érintőképernyővel hordtáskával, mérővezeték-készlettel 20m |  | 1
002. | AJ-8030X | Áram- és feszültségváltó mérési csomag, tartozékokkal, mérővezeték- készlettel |  | 1
003. | AJ-8040X | Alállomási mérési csomag, megszakító vizsgálatokhoz |  | 1
004. | GC-32600 | mérővezeték-készlet alállomási mérési csomaghoz |  | 1
005. | GC-32610 | mérővezeték-készlet alállomási mérési csomaghoz |  | 1
006. | GA-90010 | mérővezeték-készlet alállomási mérési csomaghoz |  | 1
007. | AJ-69490 | TSX303 háromfázisú transzformátor méréshez kapcsolódoboz, mérővezetékkészlettel |  | 1
008. | BR-29090 | Megger VIDAR vákuum megszakító vizsgáló, tartozékokkal |  | 1
09. | 1001-941 | Megger MIT525 5kV-os szigetelési ellenállásmérő, tartozékokkal, kalibrálási bizonyítvánnyal |  | 1
010. |  | Megger OTS60PB 60kV-os, hordozható olaj átütés vizsgáló, IEC elektróda készlettel, 400ml-es mérőedénnyel, nyomtatóval, hordtáskával |  | 1
0