## Fedlap
Felelős tervező: V-T, EN-T |  | MŰSZAKI LEBONYOLÍTÁSI IGAZGATÓSÁG
Liptay József 13-3125 |  | MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
Tervező: V-T |  | Budapest, I. Mészáros u. 19.
Dadanszka Tatjana 01-3057 |  | Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881
Leíró: | Megbízó: | BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG MŰSZAKI
Dadanszka Tatjana 01-3057 |  | TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
Ellenőr: V-T, EN-T |  | 1087 Budapest Könyves K. krt. 54-60.
Liptay József 13-3125 | Tárgy: | Gyermekvasút (Hűvösvölgy)csarnok világításfelújítása, betápláló kábel cseréje
Irodavezető: |  | 1021 Budapest, Hűvösvölgy
Gálos Zsolt |  | KIVITELI TERV
Projektfelelős: |  | ÉPÜLETVILLAMOSSÁG ÉS ENERGIAELLÁTÁS
Gálos Zsolt | Téma: | Árazatlan költségvetés kiírás
Főosztályvezető: |  | 535_2018_KT_VL_ELM-1/KV
Kuna Ferenc | PST: MV180033-1BP-GV-EA-T0001
| Tervszám: | Módosítások: | Budapest, 2018.06.30.
| 535/2018 |  | Oldalak száma: 15

## Záradék
MÁV Magyar Államvasutak Zrt
1086 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-50
Adószám: 10846417-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042272
Bankszámlaszám:
1021006-5080430-0000000
Név : MÁV Zrt Gyermekvasút vontatási telep
Cím : |  | Kelt: 2018.06.30.
Szám: 535/2018
1021 Budapest, Hűvösvölgy
A munka leírása:
Gyermekvasút (Hűvösvölgy) csarnok
világításfelújítása, betápláló kábel cseréje
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
A tervdokumentáció írásos (műszaki leírás, költségvetési kiírások, műszaki adatlapok) és tervi anyaga összefüggő egészet képez. A tervdokumentáció felhasználójának meg kell győződnie arról, hogy az anyagban nincsenek ellentmondások, valamint a tervekenés a kiírásban szereplő mennyiségek helyesek. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat teljes körű, hiánytalan, abból a címszerinti épület megnevezett rendszerei kompletten, üzemképes állapotban a támasztott igényeket kielégítve megépíthetők!A gyártmányok, típusok a műszaki színvonalat jelzik, amellyel műszakilag egyenértékű gyártmányok és anyagtípusok iselfogadhatóak, tervezői és beruházói jóváhagyás után!

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Külső kábeles munkák
02 Kábeltálcák, védőcsövek | 0 | 0
03 Kábelek, vezetékek | 0 | 0
04 Szerelvények | 0 | 0
05 Világítási hálózatok | 0 | 0
06 Elosztó berendezések | 0 | 0
07 Egyéb tételek | 0 | 0
08 Bontás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Külső kábeles munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1. | 19-010-1.11.1 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, nyíltárkos geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
2. | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | K-21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok kézi földmunkája 1,0 m mélységig, 0,60 m szélességig | 500 | m |  |  | 0 | 0
53 Közműcsatorna-építés
4. |  | Betonburkolat helyreállítása, egyréteg betonburkolatnál, védőbevonatos utókezeléssel | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
5. |  | Kavicsbeton burkolat bontása,kézi erővel, légkalapáccsal | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
6. | 53-006-1.1-0231140 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, vasbetonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal MÁV N1 típusszekrény 1,2x0,95x1,5m | 4 | db |  |  | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
7. | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 5 | 100 m |  |  | 0 | 0
8. | K-71-002-82.2 | Műanyag kábel fedlap elhelyezése kábelárokban | 1000 | m |  |  | 0 | 0
9. | K-71-002-81.2 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,41-0,60 m árokszélességig | 500 | m |  |  | 0 | 0
10. | 71-002-52.6-0337047 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2 | 1000 | m |  |  | 0 | 0
11. | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 4 | db |  |  | 0 | 0
12. | 71-001-5.1.1.3-0130618 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel,6 vagy 12 m-es szálban, DN 120-125 KOPOS KOPODUR többrétegű védőcső 6m-es szálban, DN125, Cikkszám: KD 09125 BC | 75 | m |  |  | 0 | 0
13. | K-71-102-1-0000007 | ELMŰ csatlakozó főelosztó szabványossági felülvizsgálata, leágazások feliratozása, hibák/hiányosságok megszüntetése, szükség esetén áramszolgáltatói plomba levételével és vissza plombálással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Kábeltálcák, védőcsövek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Univolt BSSH-16 | 540 | m |  |  | 0 | 0
2. | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Univolt BSSH-32 | 30 | m |  |  | 0 | 0
3. | 71-001-48.1.2.1.2-0543068 | Kábellétra elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 400 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO LG-NS 640 kábellétra 60x400 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6208587 | 140 | m |  |  | 0 | 0
4. | 71-001-49.2-0543539 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/400 középfelfüggesztés 300 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6358764 | 60 | db |  |  | 0 | 0
5. | 71-001-49.2-0543543 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO 2078/M10 menetes szár 1000 mm, G galvanizált, Cikkszám: 3141209 | 120 | db |  |  | 0 | 0
6. | 71-001-50.1.2.2-0543115 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 201-400 mm között, oldalmagasság: 60 mm OBO TSG 45 válaszfal, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6062033 | 32 | db |  |  | 0 | 0
7. | 71-001-50.3-0543360 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO KSB/4 élvédő 1-4 mm-es lemezhez, Cikkszám: 6072895 | 10 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Kábelek, vezetékek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-O 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 70 | m |  |  | 0 | 0
2. | 71-002-1.1-0224429 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-J 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 600 | m |  |  | 0 | 0
3. | 71-002-21.2-0336579 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-J 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | 500 | m |  |  | 0 | 0
4. | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-J 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | 250 | m |  |  | 0 | 0
5. | K-71-002-17.1-0339178 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 YSLY-JB típusú vezérlőkábel 5x1,5 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
6. | K-71-002-17.1-0339179 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 YSLY-JB típusú vezérlőkábel 5x2,5 mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0
7. | 71-002-52.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
8. | K-71-002-21.2-0221524 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, minősített OBO 732 egyedi tartóbilinccsel keresztmetszet: NHXH-J E90/FE180 3x1,5 mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0
9. | K-71-002-1.2-0213006 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, minősített OBO 732 egyedi tartóbilinccsel keresztmetszet: NHXH-O E90/FE180 7x1,5 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Szerelvények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-005-1.11.1.1.1-0564393 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, falonkívül 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) védőérintkezős dugaszolóaljzat.,IP44, Schneider Electric Cedar, fehér színben | 72 | db |  |  | 0 | 0
2. | 71-006-1.2.1-0317642 | Nyomógombok; Vésznyomógombok elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, nem világító, Ř 40 mm méretű LEGRAND Osmoz vészleállító gomb reteszoldás forgatással EN418 - 2Ny - piros Ř40 (Kat.szám:023726) | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | 71-001-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Világítási hálózatok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-010-3.2.1.2.1 | L1 jelű kábellétrara szerelt 310W LED lámpatest, IP65 polikarbonát ház Típus: OMNIstar, Tungsram Schréder gyártó | 28 | db |  |  | 0 | 0
2. | 71-010-3.2.1.2.2 | L2 jelű kábellétrara szerelt 9,3W LED biztonsági világítás lámpatest, IP65 polikarbonát ház Típus: i-P65+CG-S, Ceag gy. | 14 | db |  |  | 0 | 0
3. | 71-010-3.2.1.2.3 | L3 jelű mennyezetre szerelt 6,7W LED biztonsági világítás lámpatest, IP65 polikarbonát ház Típus: GuideLed SL 13812, Ceag gy. | 4 | db |  |  | 0 | 0
4. | 71-010-3.2.1.2.4 | L4 jelű mennyezetre, vagy falra szerelt kijárat mutató LED lámpatest, IP65 Típus: i-P65 LED CG-S típ., Ceag gy. | 10 | db |  |  | 0 | 0
5. | 71-010-3.2.1.2.5 | L5 jelű szerelő akna fülkében szerelt lámpatest, IP65 Típus: Korner, FSD 18W, HOFEKA gy. | 208 | db |  |  | 0 | 0
6. | 71-010-3.2.1.2.6 | L6 jelű falra szerelt 23W LED lámpatest, IP66 polikarbonát ház Típus:iTeka BV16 LED, Guzzini gyártó | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 Elosztó berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-009-3-0000001 | Áramköri elosztók elhelyezése A jelű elosztó előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | 71-009-3-0000002 | Áramköri elosztók elhelyezése K1 jelű elosztó előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve lepróbálva, Csatári Plast PVT-K-L-80FE, 6xNH00 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
3. | 71-009-3-0000003 | Fogyasztásmérő berendezés mellé kábelleágazó szekrény beépítése Hensel elemekből, Mi 76455 400A-es sínszekrénnyel, Mi 75452 szakaszolható olvadóbiztosítóval, átkötő vezetékezéssel, bekötéssel, kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4. | 71-009-3-0000004 | TV jelű központi akkus tartalékvilágítási rendszer, 1 fázisú betáppal, automatikus ellenőrző rendszerrel a DIN VDE 0108 szabvány 1, 6.4.4.10 része szerint. Rendszer kompatibilis előtétekkel szerelt lámpák esetén egyedi lámpafelügyelettel és lámpánkénti állapot-és névkijelzéssel, külön adatvezeték nélkül. Minden egyes irányfény és biztonsági lámpa kapcsolási módjának programozhatósága külön- külön lámpánként. Egy áramkörön belül tehát lehetséges a lámpák kevert üzeme is (állandó, készenléti, vagy kapcsolt állandó). internetes hozzáférés biztosításával. Áthidalási idő 1,5h, 48Ah. Karbantartásmentes, zárt, rekombinációs akkumulátorral, Ceag LP-STAR 4-48, 1db F3 távkapcsoló, 1db 3 fázisú busz modul, beüzemeléssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 07 Egyéb tételek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1. | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva, mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. |  | A kivitelezés időtartama alatt biztosítandó felvonulási hálózat megterveztetése, kivitelezése és biztosítása, a generálkivitelező által igényelt teljesítménnyel. Felvonulási főelosztó, betápláló kábelek és felvonulási szekrények telepítése, a közlekedési útvonalak megvilágításával együtt. Az építési konténerek bekötéséhez telefonvezetéket kell lefektetni és ISDN-többeszközös és analóg csatlakozást kell kialakítani. Az átadási pontot a helyi telekommunikációs szolgáltatóval kell leegyeztetni. A megadott költségeken kívül a Beruházónak nem keletkezik további költsége! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. | K-19-010-1.21.5 | Közműadatok beszerzése, közműegyeztetés lefolytatása, közműszolgáltatók adatai alapján közmű keresztezési tervek készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
5. | 33-063-22.1.1 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 20 cm vastag falazatban, helyreállítással | 20 | db |  |  | 0 | 0
6. | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között, helyreállítással | 2 | db |  |  | 0 | 0
7. | 33-063-1.1.2 | Padló vésés 10x10 cm méretig, betonban, 10x10cm helyreállítással | 15.4 | m |  |  | 0 | 0
8. | 33-063-1.1.2 | Fal horonyvesés 25mm-ig , betonban,helyreállítással | 247 | m |  |  | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
9. | 71-061-0-0000001 | A kivitelezés időtartama alatt biztosítandó felvonulási hálózat megterveztetése, kivitelezése és biztosítása, a kivielező által igényelt teljesítménnyel, a vasútüzem folyamatos fenntartása mellett! Felvonulási főelosztó, betápláló kábelek és felvonulási szekrények telepítése, a közelekdési útvonalak fénycsöves megvilágításával együtt. Az építési konténerek bekötéséhez telefonvezetéket kell lefektetni és ISDN-többeszközös és analóg csatlakozást kell kialakítani. Az átadási pontot a helyi telekommunikációs szolgáltatóval kell leegyeztetni. A megadott költségeken kívül a Megrendelőnek nem keletkezik további költsége! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10. | 71-051-2.2.3 | Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi hab beépítése beton-, porózus beton és téglafalba min. 10 cm falvastagság, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés EI120, tűzgát jelölő szettel, OBO Pyrosit NG | 0.5 | m2 |  |  | 0 | 0
11. | 71-102-1-0000001 | Órabér vezető szerelő részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra |  |  | 0 | 0
12. | 71-102-1-0000002 | Órabér szerelő részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra |  |  | 0 | 0
13. | 71-102-1-0000003 | Órabér segédmunkás részére az esetlegesen szükséges munkákra, amelyek nincsenek a munkajegyzékben. Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el. | 1 | óra |  |  | 0 | 0
14. | 71-102-1-0000004 | Érintésvédelmi felülvizsgálat mérés és jegyzőkönyv készítése, 3pld-ban átadva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15. | 71-102-1-0000005 | Feszültségmentesítés, szakfelügyelet megkérése MÁV Zrt üzemeltetéstől | 1 | db |  |  | 0 | 0
16. | 71-102-1-0000006 | Statikus tervezői művezetés alapszerelés kialakításához | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17. | 71-102-1-0000007 | Üzemeltetési útmutató készítése a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatnak megfelelően | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18. | 71-102-1-0000008 | Első szabványossági felülvizsgálat elvégzése,jegyzőkönyv készítésével | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19. | 71-102-1-0000009 | Tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzése,jegyzőkönyv készítésével | 1 | klt |  |  | 0 | 0
20. | 71-102-1-0000010 | Üzemeltetési útmutató készítése a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatnak megfelelően | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21. | 71-102-1-0000011 | „Útmutató elsősegélynyújtáshoz” balesetvédelmi tábla elhelyezése, MSZ 1585 szerint | 2 | db |  |  | 0 | 0
22. | 71-102-1-0000012 | Felirati táblák 5db „KIKAPCSOLNI TILOS!” 5db „BEKAPCSOLNI TILOS!” | 2 | klt |  |  | 0 | 0
23. | 71-102-1-0000013 | Felirati táblák 5db „VIGYÁZZ! 400V! ÉLETVESZÉLYES!” 5db „KARBANTARTÁS ALATT!” 3db „0,4KV-OS KAPCSOLÓ HELYISÉG! IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” | 2 | klt |  |  | 0 | 0
24. | 71-102-1-0000014 | OBO ÜSM-LED 2+3. típusú túlfeszültség levezető szerelése IP54 kötődobozba (táplálás felőli első LED lámpához) | 7 | db |  |  | 0 | 0
25. | 71-102-1-0000015 | Meglévő leágazó kábelek toldása, az új elosztóba történő bekötéshez, sorkapocsszekrénnyel, kompletten | 2 | klt |  |  | 0 | 0
26. | 15-016-2.4-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 10,6 m járólapmagasság (típus: 745132) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 8,6 m járólapmagasság (típus: 745118) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 08 Bontás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 100 | m |  |  | 0 | 0
2. | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 50 | m |  |  | 0 | 0
3. | 71-000-1.3.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; PVC védőcső leszerelés tartószerkezetről, DN 100-ig | 20 | m |  |  | 0 | 0
4. | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 200 | m |  |  | 0 | 0
5. | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 100 | m |  |  | 0 | 0
6. | 71-000-1.7.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,01-5,00 kg/m | 500 | m |  |  | 0 | 0
7. | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0
8. | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése (veszélyes hulladékok elszállításával,szakszerű megsemmisítésével) Minden leltári anyagot az üzemeltető által kijelölt telephelyre kell szállítani. | 42 | db |  |  | 0 | 0
9. | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
10. |  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0