## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-1.3.1.1-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Egység | Menny. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-055-2.1.1.1-0471396 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs betét nélkül, HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 1 1/4" A, Csz.: 229821 | db | 120 | 0 |  |  | 0
2 | 71-000-1.7.2.2.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig | m | 1525 | 0 |  |  | 0
3 | 71-000-1.9.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; süllyesztett tartozékok bontása, fa vagy fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett | db | 1 | 0 |  |  | 0
4 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | db | 4 | 0 |  |  | 0
5 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | db | 8 | 0 |  |  | 0
6 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | db | 126 | 0 |  |  | 0
7 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 1000 VA es inverter | db | 4 | 0 |  |  | 0
8 | 71-000-3.1 | Berendezési tárgyak leszerelése, Savas ólom akkumulátor bontása, sállítása átvevő telephelyére, környezetvédelmi ártalmatlanítása. | db | 160 | 0 |  |  | 0
9 | 71-000-3.11 | Berendezési tárgyak leszerelése, Műszaki leírás környezetvédelmi fejezete szerinti ártalmatlanításra kötelezett és szelektíven kezelt bontott anyagok szállítása átvevő telephelyére. Környezetvédelmi ártalmatlanítása. | kg | 1966 | 0 |  |  | 0
10 | 71-000-6.2 | Egyéb leszerelések, acélsodrony leszerelése | m | 504 | 0 |  |  | 0
11 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | m | 160 | 0 |  |  | 0
12 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 | m | 30 | 0 |  |  | 0
13 | 71-001-3.2.3-0540723 | Merev acélpáncélcső elhelyezése tartószerkezetre idommal és toldóelemmel, menetes rögzítésű lakkozott, vagy tűzihorganyzott kivitelben, Külső átmérő 30-48 mm KOPOS acélpáncélcső menetes, tűzihorganyzott, D 32, 3m, Cikkszám: 6032 ZN F | m | 150 | 0 |  |  | 0
14 | 71-001-11.2.1-0122062 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL DE 9325 Z kábelösszekötő doboz rézvezetékhez, membrános bevezetéssel, 2,5 mm2, EAN: 4012591606611 | db | 167 | 0 |  |  | 0
15 | 71-001-11.2.1-0231444 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig LEGRAND Plexo doboz szögletes 65x65 IP55, 40 mm magas (Kat.szám:092104) | db | 8 | 0 |  |  | 0
16 | 71-001-16-0291116 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben Tömszelence műanyagból, anyával 16 mm, Kód: PM 16K | db | 363 | 0 |  |  | 0
17 | 71-001-41.2.1-0543460 | Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, összekötőelemek nélkül, szélesség: 100 mm-ig OBO LTS világítási síncsatorna 50x50 mm / v=1,5 mm L=6000 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6075005 | m | 504 | 0 |  |  | 0
18 | 71-001-47-0534655 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése OBO BETTERMAN csavar hatlapfejü M6x20 csavar+anya+alátét, galvanikusan horganyzott. | db | 750 | 0 |  |  | 0
19 | 71-001-49.2-0543536 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/100 középfelfüggesztés 100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6358752 | db | 170 | 0 |  |  | 0
20 | 71-001-49.2-0543543 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO 2078/M10 menetes szár 1000 mm, G galvanizált, Cikkszám: 3141209 | db | 84 | 0 |  |  | 0
21 | 71-001-50.2.1.1-0543041 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 50 mm OBO RWVL 50 hossz- és sarokösszekötő, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6067328 | db | 120 | 0 |  |  | 0
22 | 71-002-13.1-0222551 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára fektetve,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel N2XH-O 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel | m | 300 | 0 |  |  | 0
23 | 71-002-13.1-0222555 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben,védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára fektetve,2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel N2XH-J 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel | m | 650 | 0 |  |  | 0
24 | 71-002-17.1-0339167 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 2x1 mm² | m | 75 | 0 |  |  | 0
25 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | m | 480 | 0 |  |  | 0
26 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | m | 700 | 0 |  |  | 0
27 | 71-002-54.2-0336713 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-O 0,6/1 kV 12x2,5 mm² | m | 55 | 0 |  |  | 0
28 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | db | 227 | 0 |  |  | 0
29 | 71-002-74.1.1-0100041 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x16 mm², 4x25 mm² Raychem 502 K 033-53/42 végelzáró 4x16mm2 | db | 2 | 0 |  |  | 0
30 | 71-004-4.2-0150319 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 3,5x280 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031825) | db | 200 | 0 |  |  | 0
31 | 71-004-6.2-0120416 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 16 mm csőbilincs | db | 320 | 0 |  |  | 0
32 | 71-004-6.2-0120421 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 21 mm csőbilincs | db | 60 | 0 |  |  | 0
33 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék+csavar | db | 660 | 0 |  |  | 0
34 | 71-007-11.1.1.2-0314901 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KK0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | db | 1 | 0 |  |  | 0
35 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | db | 6 | 0 |  |  | 0
36 | 71-009-5.2-0624341 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötéssel, "A" jelű elosztó áramút rajza szerinti szerelvényekkel LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 260x800x300, | db | 1 | 0 |  |  | 0
37 | 71-009-5.2-0624342 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötéssel, "B" jelű elosztó áramút rajza szerinti szerelvényekkel LEGRAND Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 600x600x300, | db | 1 | 0 |  |  | 0
38 | 71-009-5.4-0632079 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, tartozékok elhelyezése LEGRAND Altis kábelbevezető lap IP55 tömszelencéhez, szekrény szélessége 600 mm (Kat.szám:048181) | db | 2 | 0 |  |  | 0
39 | 71-010-2.1.1.2.4-0151270 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt IBV 771-114, 1x14W IP65, PC/PC, EVG, por-páramentes lámpatest G5 | db | 26 | 0 |  |  | 0
40 | 71-010-8.9-0143355 | Csarnokvilágító lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, digitális vezérlővel ellátott energiatakarékos zárt indukciós lámpatest DMLS HB-22 250W | db | 102 | 0 |  |  | 0
41 | 71-010-12.13.2.1.6 | Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, Oldalfalra szerelt irányfény lámpatest, opálbúrás kivitelben, led-es, 230V központi akkumulátoros, IP65 AWEX HELIOS LED - HL/2W/F/CB/CBS/OP | db | 39 | 0 |  |  | 0
42 | 71-010-18.1.2 | Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, aknába állandó üzemű tartalékvilágításként. VYRTYCH a.s. BOXER LED-AS-3300-4K 25W, IP65, IK10 lámpatest. | db | 12 | 0 |  |  | 0
43 | 71-010-20.1 | Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, aknába VYRTYCH a.s. BOXER LED AS-3300-4K 25W, IP65, IK10 lámpatest. | db | 48 | 0 |  |  | 0
44 | 71-015-5.1-0546708 | Szünetmentes áramellátására alkalmas áramforrások, egyfázisú moduláris AWEX LPS 230V-os biztonsági világítási központ, 1 db 4X3A kimenő áramkörrel, 1 órás áthidalással 18 db 12 V 18Ah akkumulátorral | db | 1 | 0 |  |  | 0
45 | 71-015-6-0546747 | Szünetmentes áramforrások diagnosztikai és távfelügyeleti rendszer beüzemelése (Szoftver installálás, beüzemelés) SD kártya elhelyezésével AWEX központi akkumulátoros áramforrás | db | 1 | 0 |  |  | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0