## Villamos erőátviteli alkat.
Megnevezés | Katalógusszám | Átvétel módja | ME | Igény/1készlet (ME) | Utánpótlási határidő* (napokban, de legfeljebb 60 nap) | Egységár (nettó Ft) | Érték | Megajánlott gyártó/ azonosító | 1 teljes készlet értéke (nettó Ft) (H oszlop értékeinek összege) | 70 készlet értéke (nettó ajánlati összérték, melyet a felolvasólapon szükséges feltüntetni - Ft)
FŰTÉSI VAKFEJ | FANINA ASOa | MSZ EN 10204 szerinti 3.1. | db | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
FŰTÉSI CSATLAKOZÓ ALJZAT | FANINA 88.3000-BHV | MSZ EN 10204 szerinti 3.1. | db | 2 |  |  | 0
FŰTÉSI LENGŐKÁBEL CSATLAKOZÓ DOBOZ | FANINA 88.1000/0/III. | MSZ EN 10204 szerinti 3.1. | db | 2 |  |  | 0
FŰTÉSI LENGŐKÁBEL | FANINA ASWP 1; NSGAFC Moeu 3,6/6 kV 1x185 mm2 | MSZ EN 10204 szerinti 3.1. | db | 2 |  |  | 0
Az értékeket minden esetben 2 tizedesjegyig szükséges megadni.
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza az eljárás tárgyának műszaki leírását, annak tartalmán Ajánlattevő nem változtathat.
A táblázat I oszlopában van lehetőség jelölni a megajánlott gyártót, típust, különböző azonosító számokat illetve szabad szövegezéssel is benyújthatók információk a megajánlott termékekről, a szakmai ajánlat részeként.
Az I oszlop igény szerint bővíthető is. Helyettesítő termék megajánlása esetén a "Megajánlott gyártó / azonosító" oszlop kitöltése kötelező!
*Az utánpótlási határidő nem minősül bírálati szempontnak, de a megadása kötelező!
A megajánlott alkatrészek tekintetében az egyenértékűség meghatározása a fenti táblázatban megadott alkatrész anyaga; funkcionalitása; fizikai méretei; beépíthetősége, a rögzítési pontok pozíciói és méretei; a csatlakozó furatok méretei, pozíciói és darabszáma; IP védettsége; átütési szilárdsága; áramterhelhetősége; a reá vonatkozó szabványok, irányelvek, deklarációk követelményei alapján történik.
Ajánlattevő