## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
13 | Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
19 | Költségtérítések | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
56 | Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csõszerelési munkák | 0 | 0
64 | Betonpálya burkolat készítése | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
88 | Rögzítések, tömítések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 13.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 13-001-1.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 144 | m2 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 190102244314
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 13.5 | m3 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015356
2 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 34.5 | m3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015373
3 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 1 | m3 | 5.58 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014695
4 | 21-003-5.2.1.3.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig | 4 | m3 | 5.15 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014802
5 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 53 | m3 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014906
6 | 21-004-4.1.1-0133663 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, Osztályozott homok, OH 0/4, KŐKA, Szombathely | 10 | m3 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210042613861
7 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 10 | m3 | 0.46 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016130
8 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 34.5 | m3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016246
9 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 13.5 | m3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016251
10 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 10 | m3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016406
11 | 21-011-11.1 | Fejtett föld elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal | 1 | db | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
12 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016774
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, hegesztett acél- és lemezcső, 40-149 mm külső Ø között | 73 | m | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540000631872
2 | 54-005-5.1-0110083 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE100V032X2EN200K | 32 | m | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052069514
3 | 54-005-5.1-0110085 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 50x3,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17050EN200K | 16.4 | m | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052069531
4 | 54-005-6.1-0246563 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 32 x 90° SDR11, W3290PE100SDR11 | 2 | db | 1.07 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540052948263
5 | 54-006-2.4-0131166 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32, GREINER golyóscsap sárgaréz K-B 5/4" | 6 | db | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
6 | 54-006-2.4-0131167 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32, GREINER golyóscsap sárgaréz K-K 5/4" | 2 | db | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
7 | 54-006-4.4-0158203 | Szerelvények kiegészítő elemei csapszekrény, KASI Önszintező csapszekrény Cikkszám: KVH01 | 6 | db | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
8 | 54-012-1.2.1.1.4-0420014 | Előreszigetelt jelzőér nélküli acélcső szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, földárokban, DN 100 méretig, DN 32, DUT-ISOLÁR mélyvezetésű előreszigetelt jelzőér nélküli, fekete acélcső, műanyag köpenycsővel, 5/4"/110 mm | 5.5 | m | 0.54 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120658046
9 | 54-012-1.2.2.1.4-0420214 | Előreszigetelt jelzőér nélküli acélcső szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, szabadon, DN 100 méretig, DN 32, DUT-ISOLÁR magasvezetésű előreszigetelt jelzőér nélküli fekete acélcső, alumínium köpenycsővel, 5/4"/100 mm | 42 | m | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120658211
10 | 54-012-11.1.1.1.1-0160302 | Előreszigetelt idomok szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, fixponti idom, DN 100 méretig, DN 40 méretig, DUT-ISOLÁR magasvezetésű fekete fixpont idom, alumínium köpenycsővel, 5/4"/100 mm | 6 | db | 3.76 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120659143
11 | 54-012-11.1.2.1.1-0160474 | Előreszigetelt idomok szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, elágazó idom, DN 100 méretig, DN 40 méretig, DUT-ISOLÁR magasvezetésű fekete acél elágazó idom, alumínium köpenycsővel, 5/4"/100 mm | 5 | db | 3.96 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120659671
12 | 54-012-11.1.3.1.1-0160114 | Előreszigetelt idomok szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, ív idom, DN 100 méretig, DN 40 méretig, DUT-ISOLÁR magasvezetésű fekete 90° ív idom, alumínium köpenycsővel, 5/4"/100 mm | 3 | db | 3.96 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120662284
13 | 54-012-42.2 | Előreszigetelt csővezetékek alumínium karmantyús kötéseinek helyszíni szigetelése, DN 32-50 között | 56 | db | 1.63 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540122954796
14 | 54-012-51.2-0160452 | Előreszigetelt csővezetékek falátvezető idomainak elhelyezése, DN 32-50 között, DUT-ISOLÁR falátvezető idom, Ø 110 mm | 1 | db | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540120664352
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 56.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 56-015-1.1.3.4.2.5 | Körvarrat készítése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint, ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagminőségekre, illetve az ezzel egyenértékű anyagminőségekre, külső átmérő: 33,7 -63,3 mm között, külső átmérő: 42,4 mm, 42,4 x 4,5 mm-ig, 42,4 x 3,2 mm | 29 | db | 0.84 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 560153022036
2 | 56-021-1.19.2 | Acélcső vágása, külső átmérő: 42,4 mm, falvastagság: 2,9 - 5,0 mm között | 12 | db | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 560213043980
3 | 56-021-1.23.1.1 | Acélcső vágása, külső átmérő: 60,3 mm, falvastagság: 10,0 mm-ig 2,9 - 4,0 mm között | 1 | db | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 560213044275
4 | 56-023-1.5 | Csavarmenet vágása, 1 1/4" | 10 | db | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 560233049315
5 | 56-023-2.5 | Csavarmenet tömítése, 1 1/4" | 10 | db | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 560233049412
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 64.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 64-001-2.2 | Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 6 | m3 | 4.31 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 640010693570
2 | 64-002-11.2.1-0820130 | Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat, Beton pályaburkolat CP 4/3 jelű pályaburkoló beton (C30) | 6 | m3 | 6.91 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 640022335964
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-001-1.3.5.6.2.2.4-0361788 | Ivóvíz vezeték, gyorscsatlakozós kötéssel, csőidomok elhelyezése, DN 32, GARDENA belső menetes gyorscsatlakozó sárgaréz 5/4" | 6 | db | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
2 | 81-001-1.3.5.6.2.2.4-0361788 | Ivóvíz vezeték, gyorscsatlakozós kötéssel, csőidomok elhelyezése, DN 32, GARDENA tömlővéges gyorscsatlakozó 32 mm (1 1/4") sárgaréz | 6 | db | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
3 | 81-006-1.1.4.2.2.3-0338803 | Réz vezeték szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 32, GREINER könyök 90°, sárgaréz, K-B menetes, 5/4" | 2 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
4 | 81-006-1.1.4.2.2.3-0338804 | Réz vezeték szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon menetes, belső menettel, DN 32, GREINER könyök 90°, sárgaréz, B-PE, 5/4" | 2 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 88.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 88-011-3.1.2-0470349 | Egyedi csővezeték fix megfogása vasbetonfödém vagy fal esetén, 50 cm elállással, max. fixponterő: 3kN 2 1/2" - 6" átmérő között, HILTI 6" MFP-NW fixpont-csőbilincs + MFP1 fixpont csomag (MFP-AP1 és MFP-BP alapcsomag) | 6 | db | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 880111175025
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0