## Záradék
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60
Adószám: 10856417-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042272
Bankszámlaszám:
10201006-50080430-00000000
Név :
Cím : |  | Kelt: 2018 év 02. hó 16. nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Gyermekvasút vontatási telep mozdonyszín épület
fűtéskorszerűsítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Vetítési alap |  | 0
Műszaki bizonytalanság 5 % |  | 0
Tartalék keret 10 % |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
0 | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
0 | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-005-8.1 | Felvonulási hálózat megterveztetése, kivitelezése és biztosítása a kivitelezés időtartama alatt | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
0 | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-016-2.4-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 10,6 m járólapmagasság (típus: 745132) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 8,6 m járólapmagasság (típus: 745118) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
0 | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, méréshelyenként | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19-071-11.11 | Szabványossági felülvizsgálat elvégzése, jkv készítése, a teljes épületre | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19-071-11.21-0000001 | Órabér vezető szerelő részére Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-071-11.21-0000002 | Órabér szerelő részére Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 19-071-11.21-0000003 | Órabér segédmunkás részére Csak az elvégzéshez kapcsolódó igazolás ellenében számolható el | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 19-071-11.21-0000004 | Szakfelügyelet megkérése MÁV Zrt üzemeltetéstől | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 19-071-11.21-0000005 | Meglévő leágazó kábelek toldása, az új elosztóba történő bekötéshez, sorkapocsszekrénnyel, kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 19-071-11.21-0000006 | Meglévő betápláló kábel toldása az új elosztóba történő beköréshez, kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19-071-11.21-0000007 | Meglévő kábelek beazonosítása, feliratozása, átvezetés a főelosztó rajzára | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 19-071-11.21-0000008 | Szünetmentes áramforrás BPS EATON UPS 5SC 1500i | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-22.1.1 | Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 20 cm vastag falazatban | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.3.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; PVC védőcső leszerelés tartószerkezetről, DN 100-ig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-000-1.7.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,01-5,00 kg/m | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16
12 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29
13 | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
14 | 71-001-48.1.2.1.2-0543068 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6208587
15 | 71-001-49.2-0543539 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO MAH 60/300 középfelfüggesztés 300 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6358764 | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-001-49.2-0543543 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO 2078/M10 menetes szár 1000 mm, G galvanizált, Cikkszám: 3141209 | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-001-50.1.1.2-0543143 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RTM 620, leágazó elem 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6213545 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-001-50.1.2.2-0543114 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 201-400 mm között, oldalmagasság: 60 mm OBO RGV 60 csuklós összekötő - vertikális, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6062033 | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-001-50.3-0543360 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO KSB/4 élvédő 1-4 mm-es lemezhez, Cikkszám: 6072895 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-002-1.1-0224429 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315
21 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
22 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² PannonCom-Kábel H07V-K | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x25 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)
23 | 71-002-1.4-0213035 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² PannonCom-Kábel H07V-K | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x35 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)
24 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)
25 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² PannonCom-Kábel | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM 300/500V 3x4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
26 | 71-002-52.5-0336655 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm² | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-002-55.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm² | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-006-1.2.1-0317642 | Nyomógombok; Vésznyomógombok elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, nem világító, Ø 40 mm méretű LEGRAND Osmoz vészleállító gomb reteszoldás forgatással EN418 - Ny+Z - piros Ø40 (Kat.szám:023726) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-010-3.2.1.2.1 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, kompakt fénycsöves kivitelben, szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), függőleges elrendezésű, festett tükrös | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-013-11.7.1-0310236 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) OBO univerzális D-fokozatú túlfeszültség-levezető, szerelvény mögé | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
építhető, akusztikus kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSM-A, R.sz.: 5092451
40 | 71-051-2.2.3-0170131 | Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,02 | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
m2, Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massza
41 | 71-009-3.1.1 | Automatikus fázisjavító berendezés telepítése 4x12,5kVAr 50kVAr 135Hz 13,7% Schneider Varset Harmony IP55 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-009-3.1.1-0000001 | FE j. főleosztó előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve, lepróbálva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-009-3.1.1-0000002 | KH j. áramköri leosztó előregyártva, helyszínre szállítva, bekötve, lepróbálva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH sín, stb. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-002-1.1-0000001 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-O | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315
46 | 71-005-1.11.1.1.1-0562892 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívüli, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric Cedar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-007-37-0316501 | Vízálló kiselosztó kialakítása terv szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, Univerzális csatlakozó OBO 249 8-10 ST | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-013-5.6-0523241 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, korrórióvédő szalag tartós felhordása | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0