## Részajánlat_dióda
S.szám | Részajánlat neve | Tételszám | Megnevezés | Méret; Típus (vagy azzal egyenértékű); Kiegészítő információk | Katalógusszám; Gyártó | Anyagminőség megjelölés | Átvételi feltételek és kiegészítő követelmények (ÁME kód) | Tájékoztató mennyisége | ME | Katalógus tulajdonosa.
1. | dióda | 294-320 | DIÓDA | IR SD203N25S30PC | IR SD203N25S30PC | IR | 1.22.22.7 | 7 | db | IR
2. | dióda | 294-327 | DIÓDA | SD203R25S20PC Vishay | SD203R25S20PC | VISHAY | 1.00.00.0 | 7 | db | VISHAY
3. | dióda | 295-166 | KETTŐS DIÓDA EGYSÉG | XX-67,XX-70 | DD61 S 12 K | EUPEC | 1.22.22.7 | 18 | db | EUPEC
4. | dióda | 366-031 | DIÓDA | WESTCODE/IXYS | M0736LC450 | WESTCODE/IXYS | 1.00.00.0 | 10 | db | WESTCODE/IXYS
5. | dióda | 367-523 | EGYENIRÁNYÍTÓ MODUL | CAF | IXYS DSEI2X30-12B | IXYS | 1.22.22.7 | 2 | db | IXYS
6. | dióda | 367-524 | EGYENIRÁNYÍTÓ MODUL | CAF | IXYS DSEI2X61-04C | IXYS | 1.22.22.7 | 2 | db | IXYS
7. | dióda | 467-055 | DIÓDA HÍD | 600V 25A | KBPC 2506 | DIOTEC | 1.00.00.0 | 14 | db | DIOTEC
8. | dióda | 501-356 | DIÓDA HÍD | 35A 600V | KBPC 3506 | DIOTEC | 1.00.00.0 | 30 | db | DIOTEC
9. | dióda | 501-357 | DIÓDA HÍD | 50A 1000V | KBPC 5010 | WTE | 1.00.00.0 | 59 | db | WTE
10. | dióda | 512-079 | DIÓDA HÍD | SKPBC3516, 3 FÁZISÚ | SKPBC3516 | SZ-YANGJIE | 1.00.00.0 | 17 | db | SZ-YANGJIE
11. | dióda | 512-080 | DIÓDA HÍD | 35A 1000V | KBPC 3510 | GOOD-ARK | 1.00.00.0 | 77 | db | GOOD-ARK
12. | dióda | 513-895 | DIÓDABLOKK KETTŐS | SKKD100/16 | SKKD100/16 | SEMIKRON | 1.00.00.0 | 8 | db | SEMIKRON
13. | dióda | 513-897 | DIÓDA MODUL KETTŐS | MDD 95-12 N1B | MDD 95-12 N1B | IXYS | 1.21.00.7 | 1 | db | IXYS
14. | dióda | 514-002 | DIÓDA | IXYS DSA 75-18B | IXYS DSA 75-18B | IXYS | 1.00.00.0 | 88 | db | IXYS
15. | dióda | 514-525 | DIÓDA | 1600V 701A | SKKD 701/16 | SEMIKRON | 1.22.22.7 | 11 | db | SEMIKRON
16. | dióda | 514-528 | DIÓDA | SKKE 380/12 M62 SEMIKRON | SKKE 380/12 M62 | SEMIKRON | 1.00.00.0 | 2 | db | SEMIKRON
17. | dióda | 514-624 | DIÓDA | BYT 261 PIV 400 | BYT 261 PIV 400 | STM | 1.00.00.0 | 169 | db | STM
18. | dióda | 703-538 | DIÓDA LESZORÍTÓVAL | 2400V 450A TALPAS | D452N24v VS-S1114 | EUPEC | 1.22.22.7 | 1670 | db | EUPEC
19. | dióda | 712-706 | DIODA, FÖÜZ.EGYENIRÁNYIT | BDV AEG D1809 N440T | SW 14 CK C 14C | AEG | 1.00.00.0 | 14 | db | AEG
20. | dióda | 721-975 | DIÓDA | W1748LC230 | R:SL23BXC 805/LS3 | WESTCODE/IXYS | 1.22.22.7 | 41 | db | WESTCODE/IXYS

## Részajánlat_tirisztor és IGBT
S.szám | Részajánlat neve | Tételszám | Megnevezés | Méret; Típus (vagy azzal egyenértékű); Kiegészítő információk | Katalógusszám; Gyártó | Anyagminőség megjelölés | Átvételi feltételek és kiegészítő követelmények (ÁME kód) | Tájékoztató mennyisége | ME | Katalógus tulajdonosa.
1. | tirisztor és IGBT | 217-953 | TIRISZTOR | 1400V 717A 249kA2s | R0717LS14G | WESTCODE/IXYS | 1.00.00.0 | 7 | db | WESTCODE/IXYS
2. | tirisztor és IGBT | 245-240 | TIRISZTOR | 4200V 1150A 1125kA2s | 5STP12F4200, ABB | ABB | 1.22.22.7 | 18 | db | ABB
3. | tirisztor és IGBT | 245-558 | TIRISZTOR | 329-14IV5 ABB | 329-14IV5 / 5STR04T2032 ABB | ABB | 1.22.22.7 | 11 | db | ABB
4. | tirisztor és IGBT | 245-703 | HEXFET-MODUL | 200V,140A,TO240-TOKOZÁS | IRFK 6H250 | IR | 1.22.22.7 | 4 | db | IR
5. | tirisztor és IGBT | 294-304 | GTO | ABB 5SGA 06D4502 | 5SGA 06D4502 ABB | ABB | 1.22.22.7 | 6 | db | ABB
6. | tirisztor és IGBT | 294-322 | IGBT-MODUL | SKM300GA SEMIKRON | SKM300GA SEMIKRON | SEMIKRON | 1.22.22.7 | 5 | db | SEMIKRON
7. | tirisztor és IGBT | 294-323 | IGBT-MEGHAJTÓ | SKHI22A-H4 SEMIKRON | SKHI22A-H4 | SEMIKRON | 1.22.22.7 | 2 | db | SEMIKRON
8. | tirisztor és IGBT | 295-172 | IGBT MODUL | VCE=1200V IC=300A | BSM 200 GA 120 DN2 | EUPEC | 2.22.22.0 | 4 | db | EUPEC
9. | tirisztor és IGBT | 360-045 | GTO | WESTCODE/IXYS | G1000QC250 | WESTCODE/IXYS | 2.31.22.0 | 24 | db | WESTCODE/IXYS
10. | tirisztor és IGBT | 366-754 | GTO | WESTCODE/IXYS | G1000NC450 | IXYS | 1.22.22.7 | 7 | db | IXYS
11. | tirisztor és IGBT | 467-192 | TIRISZTOR | 16A 600V | T32-16 | LAMINA | 1.22.22.7 | 22 | db | LAMINA
12. | tirisztor és IGBT | 501-349 | TIRISZTOR HÍD | IRKT 91/06 | IRKT 91/06 | IR | 1.00.00.0 | 15 | db | IR
13. | tirisztor és IGBT | 513-509 | GTO | 5SGA06D4502 | 5SGA06D4502 | ABB | 1.00.00.0 | 8 | db | ABB
14. | tirisztor és IGBT | 513-510 | TIRISZTOR | 5STP04D5200 | 5STP04D5200 | ABB | 1.00.00.0 | 5 | db | ABB
15. | tirisztor és IGBT | 513-522 | TIRISZTOR | WESTCODE/IXYS | R1158NC26N | WESTCODE/IXYS | 1.31.00.0 | 27 | db | WESTCODE/IXYS
16. | tirisztor és IGBT | 514-531 | IGBT MODUL | MG75Q2YS50 | MG75Q2YS50 | TOSHIBA | 1.21.00.7 | 2 | db | TOSHIBA
17. | tirisztor és IGBT | 703-565 | TIRISZTOR | 1200V 302A | T955-200-1200 | POLOVODICE | 1.22.22.7 | 15 | db | POLOVODICE
18. | tirisztor és IGBT | 712-704 | TIRISZTOR | N540CH14FOX/RS3 | N540CH14FOX/RS3 | WESTCODE/IXYS | 1.00.00.0 | 7 | db | WESTCODE/IXYS
19. | tirisztor és IGBT | 721-992 | TIRISZTOR | N0910LC230CAA | RÉGI:N355BH 23/LR3 | WESTCODE/IXYS | 1.22.22.7 | 66 | db | WESTCODE/IXYS
20. | tirisztor és IGBT | 725-289 | TIRISZTOR | N2172ZC340CAA | RÉGI:N750CH 34A 5Y | WESTCODE/IXYS | 2.31.31.0 | 4 | db | WESTCODE/IXYS

## Részajánlat_vezérlés
S.szám | Részajánlat neve | Tételszám | Megnevezés | Méret; Típus (vagy azzal egyenértékű); Kiegészítő információk | Katalógusszám; Gyártó | Anyagminőség megjelölés | Átvételi feltételek és kiegészítő követelmények (ÁME kód) | Tájékoztató mennyisége | ME | Katalógus tulajdonosa.
1. | vezérlés | 245-395 | VEZÉRLÉS MODUL | IGBT Siem 3-25221 | 3-25221 SIEMENS | SIEMENS | 1.22.22.7 | 6 | db | Siemens
2. | vezérlés | 294-303 | LESZORÍTÓ ELEM | GTO-HOZ EUPEC | V72-26. 120M | EUPEC | 1.22.22.7 | 3 | db | EUPEC
3. | vezérlés | 501-354 | DIÓDA HÍD | LSA42.2 GENERÁTORHOZ | ALT4111KD001 | LEROY SOMER | 1.22.22.7 | 9 | db | LEROY SOMER

## ÁME
Jelmagyarázat 1. sz. melléklet minőségi átvétel mezőjéhez
ÁME átvételi kód
2. | 32. | 32. | 5
1. | Nem műszaki minősített beszállítótól is beszerezhető áru
2. | Műszaki minősített beszállítótól beszerezhető áru (GEU10 szerinti műszaki minősítés kell)
3. | Külön engedéllyel beszerezhető áru (Járműfőmérnökség engedélye szükséges)
KÜLSŐ gyártás/javítás esetén szükséges minőségi bizonyítvány típusa
| 00. | Semmiféle bizonylat nem szükséges beszállításkor
| 01. | BT adatlap szükséges beszállításkor
| 02. | BT adatlap és Terméklap szükséges beszállításkor
| 03. | BT adatlap és Terméklap és Analítikai Tanúsítvány szükséges beszállításkor
| 04. | Kalibrálási/hitelesítési jegyzőkönyv szükséges
| 05. | A termékre vonatkozó speciális előírásoknak való megfelelőség igazolása (pl.: szabványok)
| 21. | MSZ EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat
| 22. | MSZ EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány
| 31. | MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány
| 32. | MSZ EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány (MÁV átvétellel ÁME által)
BELSŐ gyártás/javítás esetén szükséges minőségi bizonyítvány típusa ("G" vagy "B" jelölésű cikkszámok esetén)
|  | 21. | MSZ EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat
|  | 22. | MSZ EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány
|  | 31. | MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány
|  | 32. | MSZ EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány (MÁV átvétellel ÁME által)
Kiegészítő kód
|  |  | 4 | Gy.1351-0603/2012 Csapágyak minőségi átvétele rendelkezés szerint
|  |  | 5 | MSZ EN 15085 Vasúti járművek és részegységeik hegesztése szerint
|  |  | 6 | UIC 564 szerinti tűzállóság vizsgálat szerint
|  |  | 7 | MSZ EN ISO 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozatával is szállítható

## cégadatok megadása
Ajánlattevői adatlap
Az ügyintézést elősegítendő, kérjük az alábbi statisztikai adatok megadását
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő rövid neve
Ajánlattevő székhelye
Ajánlattevő levelezési címe
Ajánlattevő számlavezető pénzintézete:
Ajánlattevő számlaszáma
Ajánlattevő adóigazgatási száma
Ajánlattevő statisztikai jelzőszáma
Ajánlattevő cégbíróság és cégjegyzék száma
Ajánlattevő aláírási joggal felruházott képviselője
Ajánlattevő tender során eljáró ügyintézőjének neve és beosztása
Ajánlattevő esetleges szerződéskötés során eljáró ügyintézőjének neve és beosztása
Ajánlattevő telefonszáma
Ajánlattevő telefax száma
Ajánlattevő e-mail elérhetősége
Ajánlattevő honlapja