**Felsővezeték „K” tételek tartalma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K1 | FÁZISHATÁR KIALAKÍTÁS | egység |

Tartalom:

* Fázishatár tervezése az összes, a megvalósításhoz szükséges szakmai terv és mérés elkészítésével együtt (pl.: alállomás, felsővezeték, pálya, geodézia, talajmechanika, távközlés).
* A tervek MÁV szakmai szervezetével történő egyeztetése, hatósági engedélyeztetése, kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése.
* A jóváhagyott tervek alapján kivitelezése, MÁV Üzemeltetési Szakszolgálat hozzájárulásával üzembe helyezése.