Kiegészítő tájékoztatás II.

Tisztelt Ajánlattevők!

A MÁV Zrt. által indított **„Gyermekvasút telephely áramellátásának felújítása”** tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő válaszát:

1. A kapott műleírásban 30 cm homokágy szerepel míg a kiírásban 10 cm.

Melyik a helyes mennyiség?

o   A műszaki leírás az irányadó, azaz 30 cm.

1. Vízzáró kábelátvezetés nem szerepel a kiírásban, a helyszíni bejáráson megállapított 4 db-al szemben.

Kell e vízzáró kábelátvezetés?

o   Igen. Kérjük az árazást a „07 Egyéb tételek” „71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés” 9. pontjába elvégezni.

1. Mérőhely átalakításnál –a helyszíni bejáráson megállapítottuk- a betáp. kábel rövid lesz. Ennek cseréje nem szerepel a kiírásban.

Cseréjét melyik soron kell beárazni?

Ennek járulékos költségét a „06 Elosztó berendezések” „71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés” 3. pontjára kérjük beárazni.