Tisztelt Ajánlattevő!

Megkeresésre válaszolva mellékelten küldöm a területet érintő dwg állományt (Vásárosnamény.dwg), valamint az érintett területet kiemelő, a dwg fájlból adott részletet kiragadó magyarázó fájlt (Részlet.jpg). A pirossal jelölt régi mérőelosztó a forgalmi irodában található, ezt kell bontani. A zölddel jelölt a műszaki tartalommal összhangban jelölt határterület, ahová el kell helyezni az új mérőelosztót. Az elbontott és új mérőelosztó között kell kábelezni.

Üdvözlettel

**Kuli Ágnes**

beszerzési szakértő

MAV-150-final-1_email

**MÁV Magyar Államvasutak Zrt.**

Beszerzési Főigazgatóság

Eszköz- és vállalkozásbeszerzés

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Telefon: **06-30/642-9008**

Email: [kuli.agnes@mav.hu](mailto:kuli.agnes@mav.hu)

Honlap: [www.mav.hu](http://www.mav.hu/)