**Kiegészítő tájékoztatás\_Vásárosnaményi villamos hálózatbővítés**

Tisztelt Ajánlattevő!

Az alábbi tájékoztatást adom a tárgyi eljárásban feltett kérdésre:

*„Tárgyi pályázat műszaki tartalmában és az árazatlan költségvetésben ellentmondás van:*

*A kiírás 3x80 Amper hálózat bővítésről szól a műszaki tartalom pedig 3x100 Amper, kérem az ellentmondás feloldását.”*

A műszaki tartalom, valamint költségvetés közötti különbség oka, az hogy a bővítést 3x100A-re kell elvégezni, viszont a jelenleg 3x80A-on működő fogyasztók részére az átépítés idejére biztosítani kell az energiaellátást. Mivel a 3x100A-es hálózatbővítés célja, hogy plusz fogyasztók kötése történjen a hálózatra, felesleges lenne 3x100A-e ideiglenes energiát biztosítani, míg a többletfogyasztók nem léteznek.

Üdvözlettel

**Kuli Ágnes**

beszerzési szakértő



**MÁV Magyar Államvasutak Zrt.**

Beszerzési Főigazgatóság

Eszköz- és vállalkozásbeszerzés

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Telefon: **06-30/642-9008**

Email: kuli.agnes@mav.hu

Honlap: [www.mav.hu](http://www.mav.hu/)