**Közbeszerzési Dokumentum**

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:

„**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése.**”

AJÁNLATKÉRŐ NEVE:

**MÁV Magyar Államvasutak Zrt.**

ELJÁRÁS TÍPUSA:

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) b) pontja és (2) bekezdése, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás

2017.12.29.

**Tartalomjegyzék**

[I. Útmutató az ajánlattevők részére 4](#_Toc477421042)

[1.1. Fogalommagyarázat és rövidítések 4](#_Toc477421043)

[1.2. A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége: 4](#_Toc477421044)

[1.3. Előzetes kikötések 4](#_Toc477421045)

[1.4. Az AF és a KD módosítása, visszavonása 5](#_Toc477421046)

[1.5. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 6](#_Toc477421047)

[1.6. Kiegészítő tájékoztatás 7](#_Toc477421048)

[1.7. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályok 7](#_Toc477421049)

[1.8. Az ajánlattétel költsége 9](#_Toc477421050)

[1.9. Az ajánlattétel formája; az ajánlat beadásának helye és határideje 9](#_Toc477421051)

[1.10. Az ajánlattal szemben támasztott egyéb tartalmi követelmények: 12](#_Toc477421052)

[1.11. Az ajánlatok felbontása 17](#_Toc477421053)

[1.12. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdése kapcsán 17](#_Toc477421054)

[1.13. Az ajánlatok értékelési szempontja, a bírálat folyamata 18](#_Toc477421055)

[1.14. Ajánlati kötöttség 21](#_Toc477421056)

[1.15. Üzleti titok 21](#_Toc477421057)

[1.16. Az eljárást lezáró döntés 21](#_Toc477421058)

[1.17. Szerződéskötés 22](#_Toc477421059)

[1.18. Egyéb információk 22](#_Toc477421060)

[II. Szerződéstervezet 23](#_Toc477421061)

[III. Műszaki leírás 24](#_Toc477421062)

[**V.** **Nyilatkozatminták** 28](#_Toc477421063)

**TISZTELT AJÁNLATTEVŐ!**

Az Ajánlatkérő a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő nevében kérjük, hogy az ajánlati felhívás (a továbbiakban: AF), valamint a Közbeszerzési Dokumentumban (a továbbiakban: KD) leírtaknak megfelelően állítsa össze ajánlatát jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megvalósítására.

Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás merül fel, úgy az AF-ban közölteket kell irányadónak tekinteni.

Ha a KD konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az eljárás során felmerülő, az AF és a KD nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. az irányadó.

**A KD-ba foglalt útmutatások segédletnek tekintendőek a Kbt-ben előírt követelmények teljesítéséhez, de a KD tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.**

# Útmutató az ajánlattevők részére

## Fogalommagyarázat és rövidítések

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban (AF) és jelen iratanyagban alkalmazott fogalmak és rövidítések alatt az alábbiakat érti:

**Közbeszerzési dokumentum (KD)**: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 21. pontja alapján „minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.”

**EEKD**: egységes európai közbeszerzési dokumentum

## A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége:

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő ajánlatokat kér ***„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”*** tárgyú,Kbt. 112. § (1) b) pontja és (2) bekezdése, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban, melynek nyertesével/nyerteseivel vállalkozási szerződést kíván kötni.

**A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.**

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a **KD** részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

## Előzetes kikötések

Az ajánlat elkészítésének alapja az AF és a KD, melyek együttesen tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, valamint a szerződéstervezetet.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Az ajánlattevőnek a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ajánlata benyújtásával eláll.

Ajánlattevő kötelessége, hogy teljeskörű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a KD tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által ehhez képest tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Ajánlatkérő nem járul hozzá a jelen KD bármilyen - változatlan vagy módosított - formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.

Az AF-ban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Kbt., a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai irányadóak.

## Az AF és a KD módosítása, visszavonása

A Kbt. 55. §-a alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott feltételeket módosítani.

A Kbt. 53. §-a alapján Ajánlatkérő jogosult az Ajánlati felhívást az ajánlattételi határidőig visszavonni.

A Kbt. 113. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem tesz hirdetményt közzé, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan teszi elérhetővé. Kiegészítő tájékoztatást követő ajánlattételi határidő-módosításra a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.

## Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a vonatkozik. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax- és e-mail elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz megérkezzen.

Az AF megküldését és KD elérését követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság, stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön e-mailt/faxot szíveskedjenek küldeni).

Ajánlatkérő kapcsolattartója: az eljárást megindító AF-ban megjelölt személy.

## Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (6) és a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések alapján lehetőségük van a KD-val kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az AF és a KD tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben az AF-fel, a KD-val, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára. Az írásban, illetve faxon megküldött kérdéseket, e-mailben is el kell küldeni az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott kapcsolattartási pontra szerkeszthető (pl.: word formátum) változatban is. Amennyiben az ajánlattevő levélben, vagy faxon küldi meg a kérdését, köteles azt e-mail-ben is elküldeni.

Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre – az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, – oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden gazdasági szereplőnek, aki addig a KD elektronikus elérését igazoló formanyomtatványt visszaküldte, a KD elektronikus elérését igazoló formanyomtatványt később visszaküldendőknek pedig rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet küld meg az ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra.

A kiegészítő tájékoztatások, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a KD részévé válnak, így azok is kötelezően alkalmazandók és figyelembe veendők az ajánlattevők számára.

Az ajánlatkérő, az ajánlatkérő képviselője, valamint a gazdasági szereplők és képviselőik közötti bárminemű kommunikáció írásban történhet az AF-ban meghatározott kapcsolattartási pontokon. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

## Közös ajánlattételre vonatkozó szabályok

A Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattétellel kapcsolatosan az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni,

olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást

Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek a KD-t elektronikus úton letölteni és a letöltés tényét visszaigazolni Ajánlatkérő részére.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra (nyilatkozat közös ajánlattételről), s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, annak címét, egyéb elérhetőségét. A megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:

1. a közös ajánlattevők közül egyik tagnak (a képviselőnek) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
2. az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
3. az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
* az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
* amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
* és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
1. azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők az eljárás nyomán kötött szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak, és
2. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.

Ha több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Értelemszerűen a minden ajánlattevő által megteendő nyilatkozatot a közösen ajánlatot benyújtó ajánlattevők mindegyikének be kell nyújtania.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

## Az ajánlattétel költsége

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti az ajánlattétellel és ehhez kapcsolódóan a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

## *Az ajánlattétel formája; az ajánlat beadásának helye és határideje*

Az ajánlat benyújtására a Kbt. 66.-68 § rendelkezései az irányadóak.

**Az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig és a megjelölt helyszínre való megérkezéséért a felelősség az ajánlattevőt terheli.** A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat, a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése az ajánlattevő saját kockázatát képezik. A postai úton eljuttatott ajánlatok csomagolási épségéért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(k) figyelmét arra, hogy ajánlatkérő székházában portaszolgálat működik, emiatt az épületbe történő belépés – a portai regisztrációra tekintettel – időigényes (akár 20-25 perc is) lehet. Ennek figyelembevétele az ajánlattevő(k) részéről elengedhetetlen, különösen az ajánlatok benyújtásának határideje, illetve az egyéb eljárási határidők betartása szempontjából. Jelen tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő bármely késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.).

Az ajánlat formai követelményei a következők:

1. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján nem bontható kötésben magyar nyelven, írásban és zártan, 1 darab cégszerűen aláírt eredeti papír alapú példányban kell benyújtani fedőlapján az "eredeti" megjelöléssel. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, elektronikus, nem újraírható adathordozón(cd/dvd formában), az ajánlathoz mellékelve. A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír alapú eredeti példány alapján történik, ettől függetlenül ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlata teljes mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal.
2. Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlati felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre.
3. Az ajánlat csomagolásán a **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** megjelölést, valamint az **„Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018/01/18****10.00 óra) nem bontható fel!”** feliratot kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul, úgy a módosított ajánlattételi határidő feltűntetése szükséges. Amennyiben e feliratot ajánlattevők a csomagoláson nem tüntetik fel, ajánlatkérő nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőig nem kerül felbontásra.
4. Az ajánlatot úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá egy zárt borítékba/dobozba kell csomagolni. Az ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési módnak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
5. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat fedőlapja – ha van, amin fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítót.
6. Az ajánlatnak a fedőlapot követő oldalon első oldalként tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
7. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek, és az ajánlati felhívás I.1. pontjában írt kapcsolattartási pontra e-mailt küldtek a Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséről a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott módon, és az ott feltüntetett nyomtatvány alkalmazásával, és arról visszaigazolást kaptak. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlatkérő visszaigazoló emailjét. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. §-ában foglalt, a közbeszerzési eljárás során alkalmazható írásbeli kapcsolattartási szabályokra.
8. Az ajánlat – oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a cégszerűen aláírt felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét/lakóhelyét, telefon és telefax számát, email címét, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit (cím, telefon és telefax szám, e-mail cím), a megpályázni kívánt rész(ek) egyértelmű megjelölését, valamint a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
9. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
10. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
11. Ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
12. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlat elkészítésének valamint a szerződésnek és a teljesítésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi legalább felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, melyre tekintettel csatolni kell ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.

## Az ajánlattal szemben támasztott egyéb tartalmi követelmények:

1. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bek.]. Ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
3. Az Ajánlattevő továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles igazolni figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
4. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
5. A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
6. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
8. A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
9. A Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
10. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint az ajánlatkérő 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
11. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlathoz akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához.
12. Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi formai és tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
	* 1/ cégszerűen aláírt okirat szükséges
	* 2/ az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
	* 3/ az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van.
13. Ajánlatkérő kiemelten fel kívánja hívni a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésére.
14. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában benyújtott szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania!

1. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az Ajánlatkérő és azon szervezet között, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419 §-a szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az Ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) írásban értesíti az Ajánlatkérő. Erre tekintettel ajánlattevő köteles az ajánlatban megadni a kezességet vállaló székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
2. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásakor csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére!
3. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
4. Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.]
5. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviseletre  jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását
6. A *polgári perrendtartásról szóló* 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

*a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;*

*b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;*

*c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;*

*d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;*

*e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;*

*f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.*

1. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy *a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló* 2004. évi XXXIV. törvény és a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (az a) pont esetében nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges):

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

1. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely szerint:

*alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve*

*a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,*

*b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,*

*c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;*

1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos fogalmáról:

*„r) tényleges tulajdonos:*

*ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,*

*rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,*

*rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,*

*rd) alapítványok esetében az a természetes személy,*

*1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,*

*2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy*

*3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá*

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;*.*”

1. A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásakor cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat az adott ország, mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – legalább felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az Ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot. A szerződés tervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
3. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az üzleti titokról szóló nyilatkozatot is az 1.15. pontban foglaltak szerint.
4. 16.13. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
5. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége.
6. Az ajánlati felhívás szerinti szakemberek vonatkozásában az alábbi gyakorlatok értendőek:

Villamos alállomás kezelő (OKJ-száma: 35 522 11) és villamoshálózat kezelő (OKJ-száma: 35 522 14): 1 év középfeszültségű és/vagy nagyfeszültségű berendezések üzemeltetésére és/vagy karbantartására és/vagy üzemzavar elhárítására vonatkozó tapasztalat.

Üzemeltetési tapasztalat: Munkája során a villamos energiaszolgáltatás folyamatosságának, üzembiztonságának fenntartása céljából közép- és/vagy nagyfeszültségű kapcsolókészülékeket működtet. Védelmi és automatika működések adataiból következtet a bekövetkezett üzemzavari eseményekre.

Karbantartói tapasztalat: Karbantartóként munkája során közép- és/vagy nagyfeszültségű berendezéseken, az előírt karbantartási feladatokat végzi.

Üzemzavar elhárítói tapasztalat: Üzemzavar elhárítóként ként munkája során a meghibásodott közép- és/vagy nagyfeszültségű berendezések javítását végzi.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló: A szerződés tárgyát képező karbantartási feladatok során a 10/0,4 kV-os transzformátor állomások érintésvédelmi felülvizsgálatát végző személy, akinek 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie érintésvédelmi felülvizsgálóként.

Erősáramú berendezések felülvizsgálója: A szerződés tárgyát képező karbantartási feladatok során a 10/0,4 kV-os transzformátor állomások szabványossági felülvizsgálatát (EBF) végző személy, akinek 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy ezzel egyenértékű képesítéssel végezhető szabványossági felülvizsgálatok (EBF) végzésében.

Kábelszerelő képesítéssel rendelkező személyek: A szerződés tárgyát képező üzemzavar esetén, kábelek szerelését szakszerűen elvégezni képes munkavállaló, aki 1 év közép és/vagy nagyfeszültségű kábel szerelőként eltöltött szakmai tapasztalattal rendelkezik.

„tetszőleges bontás”: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel szemben a képzettségre vonatkozó követelmények úgy is teljesíthetőek, hogy egy ember több végzettséggel is rendelkezik (pl: ugyanaz a munkavállaló rendelkezik érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezés felülvizsgáló és a kábelszerelő képesítéssel, így akár az is megengedhető, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt létszámban a minimum 4 főn felül, szakképesítéssel nem rendelkező munkavállaló(k) is lehet(nek).)

## *Az ajánlatok felbontása*

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ajánlati Felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen kerül sor.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően ismerteti az alábbi adatokat:

* ajánlattevő neve,
* ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye),
* azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési (rész)szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek,
* továbbá azon gazdasági szereplőket, melyeknek saját kezdeményezésre az ajánlattételi felhívást megküldte.

Ajánlatkérő a fentieken túl amennyiben korábban nem ismertette, legkésőbb a bontás megkezdése előtt részenként ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.

Az ajánlatok bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

## Tájékoztatás a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdése kapcsán

A Kbt. 73. § (4) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális és munkajogi kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha nem felel meg ezen követelményeknek. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás:

**Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)**

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: +36-1-476-1100

Telefax: +36-1-476-1390

Honlap: [www.antsz.hu](http://www.antsz.hu/)

**Országos Tisztifőorvosi Hivatal**

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

**Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)**

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefax: +36-1-795-0716

Telefon:

- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400

- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000

- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

**Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.

Telefon: +36-1-301-2900

Telefax: +36-1-301-2903

E-mail: hivatal@mbfh.hu

Honlap: [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu)

**Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat**

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.

Telefon: +36-1-303-9300

Telefax: +36-1-210-4255

Honlap: [www.afsz.hu](http://www.afsz.hu/)

**Budapest Főváros Kormányhivatala**

**Munkaügyi Központ**

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

Központi telefon: 477-5700

Központi fax: 477-5800

E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu

## Az ajánlatok értékelési szempontja, a bírálat folyamata

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el oly módon, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatok elbírálására a Kbt. 69-70. §-a irányadó.

Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Minden egyéb tekintetben az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét és szükség szerint biztosítja a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási lehetőséget, valamint elvégzi a Kbt. 72. § szerinti bírálati cselekményt.

Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait **az alkalmassági követelmények**, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése].

Ajánlatkérő az előzetes ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontnak megfelelően az alábbi résszempontok alapján értékeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Értékelési részszempontok** | **Súlyszám** |
| 1. | Ajánlati ár a MÁV Zrt. által üzemeltetett 10kV-os villamos energiaellátó hálózat (Budapest, Szolnok) karbantartási terv alapján elvégzett karbantartásának havi nettó díja | **50** |
| **2.** | Hibaelhárítási, javítási feladatainak nettó rezsióradíja a MÁV Zrt. által üzemeltetett 10 kV-os villamos energiaellátó hálózat (Budapest, Szolnok) szükségessé váló üzemzavar és hibaelhárítási, javítási feladatainak elvégzése | **50** |

**Az értékelés módszerének részletes leírása**

Kiosztható pontok 1-10, minden részszempont esetén azonos.

**Az 1. és 2. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelési módszer:**

Ezen értékelési részszempontokra tett ajánlati elemet ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 147. számában, 2016. december 21-én megjelent, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának 1. sz. melléklet A.1. ba) pontjában foglaltak szerint értékeli : értékelés során a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.

P= Alegjobb

 --------------- ×(Pmax-Pmin)+Pmin

 Avizsgált

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési részszemponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint három tizedes jegyig kerekített szorzatokat (pontszámokat) ajánlatkérő összeadja. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb.

A Kbt. 77. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

**A bírálat második szakasza:**

A Kbt. 69. § szerinti eljárás keretében, az értékelést követően ajánlatkérő – legalább két ajánlat esetében - a két összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, előzőek szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el oly módon, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatok elbírálására a Kbt. 69-70. §-a irányadó.

Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése].

Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempont szerinti bírálatát követően a Kbt. 69. § (4)-(12) bekezdései szerint jár el.

Az ajánlat érvénytelenségi eseteit a Kbt. 73. §-a tartalmazza; az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárására a Kbt. 74. §-a vonatkozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [Kbt. 62§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja] az eljárás során következett be.

## Ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, így a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget 60 (hatvan) napban határozza meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

## Üzleti titok

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz **indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.** A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.

Nemleges nyilatkozat is csatolandó!

## Az eljárást lezáró döntés

Az Ajánlatok felbontása után sem az Ajánlattevők, sem más az Ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az Ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban az összegezés megküldéséig.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indoklásáról. Az ajánlatkérő az előbbiek szerinti tájékoztatást a döntését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megteszi. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet az ajánlattevők számára egyidejűleg, telefaxon és e-mailen küld meg.

Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az erről szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a Kbt. 131.§ (4) bekezdésének megfelelően a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

A közbeszerzési eljárás eredménytelenségének eseteit a Kbt. 75. §-a tartalmazza.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

## Szerződéskötés

Ajánlatkérő az eljárás eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel.

A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. §-a alapján, valamint a KD-ban megadott szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.

A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldésétől számított tizenegyedik nap.

## Egyéb információk

Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete:

Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően a Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerinti értékelést követően érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket meghívja végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre a 257/2007. (X.4) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Az ajánlatadás e köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra.

 Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, elektronikus úton az Árlejtési felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult Szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

 Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév: Electool Hungary Kft.

Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91.

Cégjegyzékszám: 01-09-711910

E-mail: aukcio@electool.com

Telefonszám (Helpdesk): +36-20-539-99-00

Faxszám: + 36-1-239-98-96

Az Ajánlatkérő az árlejtést a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vonatkozásában folytatja le.

Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésének időpontja:

 Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap.

 Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (Árlejtési felhívás) meg-jelölt időponttól kezdődően tehetik meg.

 A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempont tekintetében a Kbt. 69. §-ának (3) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

 Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a szempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.

 Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok:

 Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja/ érvényes – árlejtés szabályainak is megfelelő – ajánlat érkezik, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).

 az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbség 200.000,- Ft

 Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet.

 A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését valamint információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel továbbá ajánlattevők számával kapcsolatban a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 23.§ (1) –(3) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban.

 Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott részajánlatra nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be.

 Az Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007 (X.4) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti – ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet.

 A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz.

 Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html

 Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, MozillaFirefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók

 Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.

 Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben és faxon tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.

 Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.

Ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismerteti

# Szerződéstervezet

(Külön dokumentumként kerül csatolásra.)

# Műszaki leírás

A műszaki leírás tartalmát a Kbt. 58. §-ában és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 48. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az alábbi:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az előírttól eltérő termék megajánlása esetén az ajánlat részét kell képeznie a megajánlott termékre vonatkozó olyan ismertetőnek vagy fényképnek és műszaki leírásnak, amely tartalmaz minden olyan adatot és információt, ami alapján az ajánlatkérő meg tudja állapítani a termék műszaki leírásban foglalt – adott termékre való hivatkozással megadott – követelményeknek való megfelelőségét. Ilyen esetekben nyilatkozatot kell csatolni továbbá arról is, hogy a termék rendelkezik-e a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel.

1. **Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke**

**Ajánlatkérő az alábbi táblázatban feltüntetett sorrend szerint javasolja az ajánlat szerkezetét felépíteni.**

**A nyilatkozatminták csoportosítása:**

a) Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok mintái

**b) A Kbt. 69. (4) pontja szerint az Ajánlatkérő felhívására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok mintái**

c) Regisztrációs adatlap Ajánlati felhívás VI.3.12.) 3. pontjához

| **Melléklet a Formanyomtatványok között** | **Iratanyag megnevezése** |
| --- | --- |
| **a) Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok, dokumentumok mintái** |
|  | Fedlap, amin fel kell tüntetni legalább az eljárás tárgyát |
|  | Oldalszámozott tartalomjegyzék |
| 1. sz. melléklet | Felolvasólap  |
|  | Ajánlati Dokumentáció elérésének igazolása, ajánlatkérő visszaigazoló emailjének másolata |
| 2. sz. melléklet | Nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a kizáró okok tekintetében |
| 3. sz. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján |
| 4. sz. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján |
| 5. sz. melléklet | a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontjában szereplő kizáró okok I. |
| 6. sz. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjában szereplő kizáró okokról II. |
| 7. sz. melléklet | 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában |
| 14. sz. melléklet | Üzleti titokról szóló nyilatkozat (Nemleges nyilatkozat is csatolandó!) |
| 15. sz. melléklet | Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) |
| 13. sz. melléklet | Nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről |
| 8. sz. melléklet | Nyilatkozat és megállapodás a közös ajánlatról (adott esetben) |
|  | Együttműködési megállapodás (adott esetben) |
| 11. sz. melléklet | Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről |
| 9. sz. melléklet | Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (szerződés, előszerződés csatolásával) |
| 12. sz. melléklet | Változásbejegyzésről szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó) |
| 10. sz. melléklet | Nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez |
| - | Az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.]Cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviseletre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. |
|  | Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó. |
| 21. sz. melléklet | Nyilatkozat MÁV Zrt. munkabiztonsági szabályainak elfogadásáról |
| 22. sz. melléklet | Nyilatkozat a kezességet vállalóról |
| **b) A Kbt. 69. (4) pontja szerint az Ajánlatkérő felhívására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok mintái** |
| 16. sz. melléklet | P1- re vonatkozó nyilatkozatminta |
| 17. sz. melléklet | M1- referenciaigazolás vagy referencia nyilatkozat |
| 19. sz. melléklet | M2 – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja szerinti, az eszközöknek, berendezéseknek, műszaki felszereltségnek a leírását tartalmazó nyilatkozat, amely a teljesítés érdekében rendelkezésére áll, vagy szerződéskötés esetén rendelkezésére fog állni. |
| 18. sz. melléklet | M3- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:-csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. (18/a. sz. melléklet)-csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (18/b. sz. melléklet)-. A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at, egyszerű másolatban.-Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. (18/c. sz. melléklet)-Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni. |
|  | Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és az ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentum valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt, vagy az ajánlattevő által megjelölt egyenértékűség esetében) ajánlattevő kötelezettsége. Az egyenértékűségről ajánlattevő az igazolások benyújtásának előírásakor nyilatkozatot köteles becsatolni ajánlatához. (adott esetben) |
|  | Felelős fordítás esetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nem magyar nyelven kiállított dokumentum tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával (adott esetben)Hiteles vagy felelős fordítások (adott esetben) |
| **c) Regisztrációs adatlap Ajánlati felhívás VI.3.12.) 3. pontjához** |
| 20. sz. melléklet | Regisztrációs adatlap (minta) |

1. **Nyilatkozatminták**

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

A nyilatkozatminták minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 62. § (1) bekezdésében i) pontjában definiált hamis adat fogalma, mely szerint hamis adat az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adat.

Ajánlattevőknek a formanyomtatványokat értelemszerűen kell kitöltenie.

Amennyiben a formanyomtatvány nem tartalmaz elegendő helyet Ajánlattevő nyilatkozatához, úgy a formanyomtatvány bővíthető.

# 1. Ajánlattételkor csatoltandó nyilatkozatok mintái

*1. sz. melléklet*

## *Felolvasólap*

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Ajánlattevő lakcíme / székhelye: |  |
| Ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma: |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe: |  |

<Közös ajánlattétel esetén>:

|  |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevő 1 neve: (vezető tag) |  |
| Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye: |  |
| Közös ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Közös ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Közös ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Közös ajánlattevő e-mail címe: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevő 2 neve: (tag) |  |
| Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye: |  |
| Közös ajánlattevő levelezési címe: |  |
| Közös ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Közös ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Közös ajánlattevő e-mail címe: |  |

(több közös ajánlattevő esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)>

|  |  |
| --- | --- |
| Közös ajánlattevők ***kapcsolattartójának*** neve: |  |
| Közös ajánlattevők ***kapcsolattartójának*** lakcíme / székhelye: |  |
| Közös ajánlattevők ***kapcsolattartójának*** levelezési címe: |  |
| Közös ajánlattevők ***kapcsolattartójának*** telefonszáma: |  |
| Közös ajánlattevők ***kapcsolattartójának*** telefaxszáma: |  |
| Közös ajánlattevő e-mail címe: |  |

Ajánlat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Karbantartás havi díja (Ft+ ÁFA)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_HUF** |
| **2.** | **Hibaelhárítási, javítási feladatainak nettó rezsióradíja (Ft+ ÁFA)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_HUF** |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárás részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

 meghatalmazott képviselő aláírása) meghatalmazott képviselő aláírása)[[1]](#footnote-2)

*2. sz. melléklet*

**Ajánlatkérő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében**

Alulírott <*képviselő / meghatalmazott neve*> a(z) <*cégnév*> (<*székhely*>) ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. által indított „**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

A közbeszerzési eljárás során az általunk képviselt cég nyertességének kihirdetése esetére vállaljuk a szerződés megkötését a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő tartalommal és annak teljesítését az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatás mellett.

Ajánlatunkat az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig fenntartjuk.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban megkötendő szerződésben foglalt feladataink ellenértéke a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, díjat stb. tartalmaz.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………..

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*3. sz. melléklet*

**Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében[[2]](#footnote-3)**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében ezúton nyilatkozom MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, hogy a kis- és középvállalkozásokról[[3]](#footnote-4), fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő

* *mikrovállalkozásnak*
* *kisvállalkozásnak*
* *középvállalkozásnak*
* *e törvény hatálya alá nem tartozónak[[4]](#footnote-5)* minősül.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………..

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*4. sz. melléklet*

**Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében[[5]](#footnote-6)**

Alulírott <*képviselő / meghatalmazott neve*> a(z) <*cégnév*> (<*székhely*>) ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”**tárgyban indított közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés teljesítése során

**a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontban**foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem,hogy a jelen közbeszerzési eljárás tekintetében

nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.[[6]](#footnote-7)

**VAGY**

a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:[[7]](#footnote-8)

 .

**a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában** foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a jelen ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó(k) az alábbi(ak):

|  |  |
| --- | --- |
| Alvállalkozó neve: | Alvállalkozó székhelye / lakcíme: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*5. sz. melléklet*

**NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL I.**

**(A 321/2015. (X.30.) KORM. REND. 17. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN )**

**a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

*Kbt. 62. § (1) bekezdés:*

*62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki*

*g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;*

*h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;*

*i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben*

 *ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és*

 *ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;*

*j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;*

*k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:*

*ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,*

*kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;*

*m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.*

*q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.*

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.

*........................................., ………. év ..................... hó ........ nap*

 *……………………………………….*

 *cégszerű aláírás*

*6. sz. melléklet*

*Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjában szereplő kizáró okokról II.[[8]](#footnote-9)*

**A)**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

\_\_\_\_\_\_\_\_vagy\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B)**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti[[9]](#footnote-10) definiált tényleges tulajdonos(ok) az alábbi(ak):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tényleges tulajdonos neve:  | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye: | Kérjük megjelölni, hogy a feltüntetett tényleges tulajdonos a pénzmosásról szóló törvény r) pontjának mely alpontja alapján minősül tényleges tulajdonosnak. |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_vagy\_\_\_\_\_\_\_

**C)**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pont valamint rc)-rd) pont szerinti tényleges tulajdonosunk nincsen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*7. sz. melléklet*

**NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS, VALAMINT A 321/2015. (X.30.) Korm. Rend. 17. § (2) bekezdése alapján**

Alulírott ..................................................., mint az............................................ (székhely: ....................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

 ……………………………………….

 cégszerű aláírás

*8. sz. melléklet*

**Nyilatkozat közös ajánlattételről[[10]](#footnote-11)**

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a(z) <cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös ajánlatot nyújt be.

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult.

Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………… |
| (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) | (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) |

*9. sz. melléklet*

**Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban **a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében ezúton nyilatkozom**, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek

**önállóan kívánok megfelelni.**

**VAGY**

**más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni\* az alábbiak szerint:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alkalmassági előírás megnevezése: | Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) megnevezése (neve, címe): | Csatolt előszerződés, szerződés megnevezése |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

<Kelt>

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

\*A megfelelő aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben ajánlattevő jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni, és jelen nyilatkozathoz mellékelve csatolni kell az előszerződést, szerződést!

*10. sz. melléklet*

**Ajánlattevői nyilatkozat a szerződés kitöltéséhez**

 Alulírott *<képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>)* mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint adom meg a szerződés kitöltéséhez szükséges adatokat:

|  |  |
| --- | --- |
| Cégnév: |  |
| Székhely: |  |
| Levelezési cím: |  |
| Számlavezető pénzintézete: |  |
| Számlaszáma: |  |
| Cégjegyzékszám: |  |
| Adószám: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Képviseli: |  |

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:

|  |  |
| --- | --- |
| Név: |  |
| Levelezési cím: |  |
| E-mail: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen közbeszerzési eljárásban nyertesség esetén ezen adatok alapján a szerződés kitölthető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*11. sz. melléklet*

**Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről**

Alulírott …………………………… mint a(z) ………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésével összhangban

**nyilatkozom,**

hogy az **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”**tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatomkor a kiírt alkalmassági követelményeknek megfelelek.

…………………, ……... …………….. hónap …………. nap.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………. (cégszerű aláírás/aláírás) |

*12. sz. melléklet*

**Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan[[11]](#footnote-12)**

Alulírott <*képviselő* / *meghatalmazott neve*> a(z) <*cégnév*> (<*székhely*>) ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által a **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”**tárgyban indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában ezúton nyilatkozom, hogy

Ajánlattevő,

alvállalkozó(k), és/vagy

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) **[[12]](#footnote-13)**

vonatkozásában változásbejegyzési eljárás

**van folyamatban, ezért az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.**

**VAGY**

**nincs folyamatban[[13]](#footnote-14)**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*13. számú melléklet*

**Nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton

**nyilatkozom,**

hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú eredeti ajánlat példányával megegyezik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

#

*14. számú melléklet*

**Nyilatkozat üzleti titokról**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban/felvilágosításban \*, annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Pkt. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

**A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk,** hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet[[14]](#footnote-15):

*Dokumentum1\*\*:*

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

* kockázatok és veszélyek bemutatása: …………..
* valószínűsíthető sérelem: ……………….*[[15]](#footnote-16)*

*Dokumentum2:*

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

* kockázatok és veszélyek bemutatása: …………..
* valószínűsíthető sérelem: ……………….

<Kelt>

………………………………

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

\*Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely dokumentumban, illetve mely dokumentumhoz kapcsolódóan kerül elhelyezésre az üzleti titkot tartalmazó irtok köre.

\*\*Az indokolást akkor tekinti Ajánlatkérő megfelelőnek, amennyiben ajánlattevő az üzleti titoknak minősített iratok körében elhelyezett valamennyi dokumentumhoz kapcsolódóan, tételesen kifejti indokolását.

*15. sz. melléklet*

**Nyilatkozat a felelős fordításról**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. , mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban/hiánypótlásban stb.[[16]](#footnote-17) becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>

………………………………

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

# 2. Az ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó nyilatkozatok mintái

*16. sz. melléklet*

**Nyilatkozat árbevételről**

**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)[[17]](#footnote-18)\* képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a(z) <cégnév> – általános forgalmi adó nélkül számított– teljes árbevétele az ajánlati felhívásban előírt időszakban az alábbiak szerint alakult:

|  |  |
| --- | --- |
| (mérlegfordulónappal lezárt) Üzleti év | Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevétel: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Összesen: |  |

<Kelt>

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*17. sz. melléklet*

**Az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontjának megfelelő referencia igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában[[18]](#footnote-19)**

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… ……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése*”*** tárgyban indított nyílt nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a **…………..<cégnév> (<székhely>) részünkre** az alábbi ajánlati felhívásban előírt, az ajánlati felhívás megküldésétől *(év/hó/naptól visszafelé számított 3 év év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva)* megelőző 3 évben (36 hónap) **befejezett, középfeszültségű, és/vagy nagyfeszültségű hálózat karbantartására és hibaelhárítására** szóló referenciáink az alábbiak szerint alakultak:

M1)[[19]](#footnote-20)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakcím): | Kontaktszemély neve és elérhetőségei (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail cím és/vagy fax): | Szerződés tárgya (*egyértelmű leírását, amely igazolja, hogy az alkalmassági követelményként előírt munka elvégzése megtörtént*) | Az ellenszolgáltatásmennyisége (db) | A teljesítésigazolás kiállításának dátuma (év, hónap, nap),  | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.(igen / nem): |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Kelt:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

*18/a. sz. melléklet*

**A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági előírások vonatkozásában**

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… ……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői felelősségem tudatában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom/kívánjuk bevonni:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Képzettség, végzettség** | **Szakmai gyakorlat ideje – (év)** | **Az alkalmassági** **követelmény** **megnevezése (pozíció)** |  | **Munkáltató megnevezése** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

<Kelt>

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*18/b. sz. melléklet*

**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ**

|  |
| --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Elérhetőségek: |  |
| Jelenlegi munkahely: |  |
| Jelenlegi munkakör: |  |
| Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  |  |
| Mérnökkamarai szám, nyilvántartási szám |  |

|  |
| --- |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁGOK** |
| ………-……… | intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése |

|  |
| --- |
| **MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK** |
| ………-……… | munkahelyek és munkakörök megnevezése |

|  |
| --- |
| **SZAKMAI TAPASZTALAT** |
| Korábbi PROJEKTEK ismertetése, időpontjai (kezdete és vége év/hó /nap bontásban) | ellátott funkciók megnevezése |
|  |  |
|  |  |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..……………….

(aláírás)

*18/c. sz. melléklet*

**Rendelkezésre állási nyilatkozat**

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított nemzeti eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………

aláírás

*19. sz. melléklet*

**A z eszközök, berendezések, műszaki felszereltségek bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja szerinti alkalmassági előírások vonatkozásában**

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… ……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői felelősségem tudatában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által **„A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése”** tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban előírtak szerint az alábbi eszközöket, berendezéseket, műszaki felszereltséget kívánom/kívánjuk ismertetni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| eszköz, berendezés megnevezése: | műszaki paraméterek (különös tekintettel a konkrét gyártmánynév, valamint a típusnév megnevezésre) | az eszköz berendezés tulajdonjogára vonatkozó információ [[20]](#footnote-21) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

<Kelt>

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

*20. sz. melléklet*

**Regisztrációs Adatlap**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése**” tárgyban indított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárásban az ajánlattétel feltételeként meghatározott dokumentációt elektronikus úton teljes körűen letöltöttük.

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:

Neve:

Székhelye:

Tel:

Fax:

E-mail:

Kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma (ha eltér a fent megadottól):

Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt, beszkennelt és a miho.anita@mav.hu címre és a +36-1-511-7526 faxszámra, az ajánlattétel időpontjáig a dokumentációban elhelyezett nyilatkozatával (azaz a regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével) visszaigazolni.

**…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)**

**…………………………………**

Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a cégjegyzésre jogosult képviselője által

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

*21. sz. melléklet*

**Nyilatkozat A MÁV Zrt. ÁLTAL ELŐÍRT munkabiztonsági szabályainak BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése**” tárgyban indított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy elfogadjuk a MÁV Zrt. által a szerződés mellékletében előírt munkabiztonsági szabályokat.

**…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)**

**…………………………………**

Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a cégjegyzésre jogosult képviselője által

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

*22. sz. melléklet*

**Nyilatkozat a kezességet vállalóról**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**A MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő budapesti és szolnoki 10 kV-os hálózatok, a hozzájuk tartozó alállomás, kapcsoló- és transzformátorházak, valamint a 10 kV-os kábelhálózatok karbantartása, és eseti megrendelés alapján hálózat működésében keletkezett hibák elhárítása, ill. a szükséges javítási munkák elvégzése**” tárgyban indított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményben megjelölt kapacitást nyújtó szervezet (a Kbt. 65. (8) bekezdés szerinti kezességet vállaló) adatai az alábbiak:

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:

Neve:

Székhelye:

Tel:

Fax:

E-mail:

Kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma (ha eltér a fent megadottól):

**…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)**

**…………………………………**

Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás

a cégjegyzésre jogosult képviselője által

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

1. Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia, vagy a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. [↑](#footnote-ref-2)
2. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie és be kell nyújtania. [↑](#footnote-ref-3)
3. **2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §-ai értelmében**:

/A kis- és középvállalkozások meghatározása

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./ [↑](#footnote-ref-4)
4. A megfelelő aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-5)
5. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában szükséges benyújtani! [↑](#footnote-ref-6)
6. Az állítás helyessége esetében kérjük aláhúzni! [↑](#footnote-ref-7)
7. Az állítás helyessége esetén kérjük aláhúzni és kitölteni! [↑](#footnote-ref-8)
8. Az „A”, „B”, „C” lehetőségek közül a nem megfelelőek törlendőek. Csak egy változat lehetséges. [↑](#footnote-ref-9)
9. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint:

*„r) tényleges tulajdonos:*

*ra)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*rb)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

*rc)* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

*rd)* alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár” [↑](#footnote-ref-10)
10. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia.. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a változásbejegyzés az ajánlatok bontását követően következik be, akkor ezt a nyilatkozatot ismételten csatolni szükséges, ezért annak ténye, hogy a nyilatkozatminta a VI. fejezetben szerepel, nem jelenti feltétlenül, hogy csak az ajánlat részeként kell csatolni [↑](#footnote-ref-12)
12. megfelelő részt kérjük aláhúzni [↑](#footnote-ref-13)
13. megfelelő részt kérjük aláhúzni [↑](#footnote-ref-14)
14. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit. [↑](#footnote-ref-15)
15. Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően. [↑](#footnote-ref-16)
16. Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely eljárási iratban elhelyezett idegen nyelvű dokumentumhoz kapcsolódik nyilatkozat. [↑](#footnote-ref-17)
17. [↑](#footnote-ref-18)
18. **A 321/2015. Korm. rendelet 23. § . §-ban foglaltak szerint ajánlattevő, vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (melyre Ajánlattevő nyilatkozatmintát nem ad), vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Kérjük hiánytalanul, minimum a táblázatban előírt adatok feltüntetésével csatolni az igazolást vagy a nyilatkozatot.** [↑](#footnote-ref-19)
19. **ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését is tartalmazza, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése nem szükséges)** [↑](#footnote-ref-20)
20. Amennyiben a bemutatott eszköz, berendezés nem áll ajánlattevő tulajdonában, a nyilatkozatnak ki kell térnie arra is, hogy szerződéskötés esetén milyenmódon kerül ajánlattevő használatába az érintett eszköz, illetve berendezés. [↑](#footnote-ref-21)