## Munka1
MÁRTÉY ÁLLOMÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS MH ÉS FEDEZŐBERENDEZÉS LÉTESÍTÉSE
KÖLTSÉGVETÉS
Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár | Díj (Ft) | Anyag [Ft] | Összesen (Ft)
1 | 4x25 mm2 SZAMKASVM erősámú kábel (állomásépület - konténer) | fm | 50 |  |  |  | A kábelt a MÁV saját költségén biztosítja árazni nem kell
2 | 7x1,5 kábel konténer - Af, Bf, AfEj., BfEj., AS250-A2 | fm | 6971 |  |  |  | A kábelt a MÁV saját költségén biztosítja árazni nem kell
3 | 14x1,5 kábel - kulcsszekrény, A/1 végáll.ell. | fm | 1700 |  |  |  | A kábelt a MÁV saját költségén biztosítja árazni nem kell
4 | 21x1,5 kábel - AS250 visszajelentés | fm | 400 |  |  |  | A kábelt a MÁV saját költségén biztosítja árazni nem kell
5 | 5x4x0,8 kábel - tengelyszámlálók | fm | 1005 |  |  |  | A kábelt a MÁV saját költségén biztosítja árazni nem kell
6 | Kábelfektetés földárokba | fm | 4000 |  |  |  | Amunkát a Megrendelő már elvégezte, ennek költségét árazni nem kell
7 | Fedezőberendezés előterv készítése, AS 250 fény- és félsorompó előterv módosítás | csoport | 1 |  |  |  | Megrendelő átadja
8 | Mártély állomási biztosítóberendezés megszüntetése, fedező berendezés építési engedélye (hatósági díj), használatbavételi engedély (hatósági díj), | csoport | 1 |  |  |  | A szükséges engedélyezési- és előterveket a Megrendelő biztosítja
9 | Kiviteli- és megvalósulási dokumentáció készítése (áramköri rajz, kábelterv stb.) | csoport | 1
10 | Felhasználási jogok átruházásának díja | csoport | 1
11 | Vasúti pálya bontási terv készítése, hatósági eljárás díja | csoport | 1
12 | Kiviteli- és megvalósulási dokumentáció készítése | csoport | 1
13 | Felhasználási jogok átruházásának díja | csoport | 1
14 | Funkcionális felülvizsgálat | csoport | 1 |  |  |  | MÁV saját költségén biztosítja
15 | Kábelszerelés (egyeneskötés készítése) | db | 5
16 | Kábelek kifejtése | db | 15
17 | Vágány alatti kábel átvezetések készítése | db | 5
18 | Kábelnyomjelző kövek lerakása | db | 22
19 | Kábelnyomvonal, külsőtéri elemek EOV koordinátás felmérése | csoport | 1
20 | Komplett 2 fényű vasúti jelző (jellegtábla, alap) szerelése és állítása | db | 4
21 | Mártély tengelyszámláló berendezés külső és belsőtéri egységeinek telepítése, konfigurálása | csop | 1
22 | Mártély külsőtéri kezelőkészülék telepítése | db | 1
23 | Mártély A/1 végállásellenőrző, csúcssín és állító szerkezet rögzítő berendezés terv szerinti telepítése, szerelése (jelenlegi 2 sz. váltó) | csoport | 1
24 | Mártélyon terv szerinti jelfogó állványok huzalozása és meglevő konténerbe telepítése, DPQ 48/67-5K DC átalalakító beépítésével | csoport | 1
25 | AS250 fény- és félsorompó terv szerinti átalakítása | csoport | 1
26 | A felvételi épület nyílászáróin ( 7 db ) lévő vagyonvédelmi rácsok átalakítása | csoport | 1
27 | Mindszent kezelőpult átalakítása, kiegészítése és AS 250 visszajelentés jelfogós illesztő felület kialakítása | db | 1
28 | Mártély mechanikus állomási biztosítóberendezés külső- és belsőtéri elemeinek továbbá "V" fedezőjelző és AS 250 visszajelentő készülék bontása, beszállítása Szeged-Rókus telephelyre | csoport | 1
29 | Fedezőberendezés élesztése | csoport | 1
30 | Fedezőberendezés próbaüzeme | csoport | 1
31 | Fedezőberendezés üzembehelyezése | csoport | 1
32 | Távközlési berendezések terv szerinti átalakítása, telefondoboz elhelyezése és bekötése LB telefonnal | db | 1
33 | Térvilágítási rendszerhez alkonykapcsoló és kapcsolóóra beépítése, üzemmód váltóval. | csoport | 1
34 | Fali tokozott szekrény cseréje IP 65 védettségűre | db | 2
35 | Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig | db | 3
36 | Terhelt faoszlopbetongyámmal földmunkával 6 méteres vezetéktartó | db | 3
37 | Térvilágítási elosztószekrény telepítése (oszlopok szerelvénytere vagy tokozott egység) | db | 3
38 | Lámpatestek leszerelése | db | 9
39 | 70W-os LED közvilágítási lámpatest felszerelése | db | 9
40 | Kitérő bontása 48 XI. rendszerű faaljas | csoport | 2
41 | Ágyazati anyag bontása | m3 | 168
42 | Bontot ágyazati anyag szállítás | m3 | 168
43 | Vízzáró védőréteg beépítés | m3 | 50
44 | Alsó ágyazat készítése | m3 | 71
45 | Vágányépítés 48. r. hn. | vm | 70
46 | Felső ágyazat készítése | m3 | 48
47 | Hegesztés, AT | db | 8
48 | Padka készítése | m3 | 49
49 | Irány és fekszin kitűzés | vm | 1600
50 | Kézi kisgépes vágányszabályozás | vfm | 210
51 | Kitérőszabályozás vagy/és vágányszabályozás | Műo | 16
52 | Sínfeszültség feloldása hn. Felép kialakítása | vfm | 1000
53 | Feltöltés szemcsés anyaggal | m3 | 11.5
54 | Tereprendezés | m3 | 100
| Összesen: | [5 empty] | 0