## Záradék
Név : MÁV-START Zrt
Cím :1087 Bp, Könyves K. krt. 54-60 |  | Kelt: 2017. ………………………………
Készítette: ………………………………..
A munka leírása:
Celldömölk, Pápai u.1. MÁV telephely villamos kivitelezési munkák.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-072-1 | WEB CONTROLLER EBI felügyeleti software. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.2.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; acél védőcső leszerelése tartószerkezetről, DN 50-ig | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 1980 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.7.2.2.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig | 158 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-000-1.14 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-000-1.15 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mágneskapcsolók, áram-védőkapcsolók, motorvédő-kapcsolók leszerelése | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-000-3.1 | Berendezési tárgyak leszerelése, nyitott vagy zárt transzformátor | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-000-3.2 | Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-000-5 | Műszerek leszerelése, áramerősségmérő, fogyasztásmérő, frekvenciamérő, ... stb. leszerelése | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-000-6.4 | Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra leszerelése | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-001-11.2.1-0122002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9025 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm2, 5 pólusú 2,5 mm2-es sorkapoccsal, EAN: 4012591606413 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-001-11.2.1-0122031 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL D 9041 kábelösszekötő doboz alumínium- és rézvezetékhez, 2,5 mm2, 5 pólusú 2,5 mm2-es sorkapoccsal, EAN: 4012591600060 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-001-16-0316203 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben LEGRAND ISO 12 IP55 műanyag tömszelence (Kat.szám:096800) | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-001-16-0316204 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben LEGRAND ISO 16 IP55 műanyag tömszelence (Kat.szám:096801) | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-001-24.2.1-0531006 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig KOPOS minicsatorna, 40x20 mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: LHD 40x20 HA | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-001-24.2.2-0531008 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig KOPOS minicsatorna, 60x40 mm, fedéllel, osztható, fehér, Cikkszám: LH 60x40 HD | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-001-24.2.3-0531010 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig KOPOS EKD csatorna, 100x40 mm, fedéllel, osztható, fehér, Cikkszám: EKD 100x40 HD | 66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-001-45.2.1-0534603 | Rácsos kábeltálca elhelyezése tartószerkezet nélkül, mennyezetre rögzítve, bármely szélességben CABLOFIL CF 30/150 rácsos kábeltálca (EZ), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM000031 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-001-46.2-0534667 | Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése mennyezeti rögzítéshez CABLOFIL TF 6x1000 M8 menetes szár L=1 m (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801711 | 600 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-001-46.2-0534676 | Rácsos kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése mennyezeti rögzítéshez CABLOFIL CSNC 150 mennyezeti konzol (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM556310 | 300 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-001-47-0534643 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL EDS hosszanti összekötő (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM558270 | 300 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-001-47-0534655 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL TRCC6X20 M6x20 csavar+anya (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801011 | 1200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-001-47-0534657 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL ECC. M8 csavaranya (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801211 | 600 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-001-47-0534659 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL M8 alátét (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801511 | 1200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-001-47-0534716 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL CA8x75 helyező csap (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM801051 | 200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-001-47-0534728 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL SCMT földelő csipesz (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM585080 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-001-47-0534729 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL SBD kötődoboz tartó (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM585110 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-001-47-0534733 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL MFM 150 fém rögzítőlap (GS), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM585150 | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-001-47-0534846 | Rácsos kábeltálca kiegészítő elemek elhelyezése CABLOFIL ECE30 szorító idom (GC), tüzihorganyzott, Referencia: CM558043 | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-002-1.4-0210025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-R 450/750V 1x25 mm2, vastag elemi szálak rézből | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-002-11.1-0222032 | Hőálló szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V2 -K 2,5mm2 hőálló szigetelésű hajlékony rézsodrat vezeték | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 1977 | m | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-002-42.1.2-0111902 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP cat. 5. falikábel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 248 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-002-71.2.2-0330025 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 25-50 mm2 25 mm2 réz VS kábelsaru | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-003-2.1.1-0613001 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 41 A-ig LEGRAND Nylbloc sorkapocs 4mm2 12 részes fekete max24A (Kat.szám:034211) | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-003-5-0150031 | Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, pattintható kivitelben LEGRAND CAB3 0,5-1,5 jelölőkészlet (Kat.szám:038202) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-003-5-0150032 | Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, pattintható kivitelben LEGRAND CAB3 1,5-2,5 jelölőkészlet (Kat.szám:038203) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-003-11 | Vezeték bekötő saru elhelyezése kismegszakítókhoz | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-003-13.1-0545123 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 1P 12x1P (Kat.szám:404911) | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-003-13.1-0630016 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín fogas 3P 4x3P (Kat.szám:404942) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-004-4.1-0150308 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben LEGRAND Colring 4,6x180 fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031807) | 130 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-004-6.2-0151471 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 20-25 állítható műanyag (Kat.szám:031907) | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-005-1.11.2.1.1-0545196 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782373) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-006-13.1-0316605 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Monnit vezeték nélküli eredő hőmérséklet mérő MNS-9-IN-TS-ST-PA. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-006-13.1-0316607 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve MNS-9-IN-TS-ST-PA wirelles hőmérséklet érzékelő. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 71-006-13.2-0345475 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, MNS-9-IN-HU-RH-PA vezeték nélküli páratartalom érzékelő. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 71-006-16-0318001 | VIRELLES erősáramú kapcsoló MNS-9-W1-DC-CF-L01. | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-006-17.1 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; BACNET WiFi adapter BACA-A. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 71-006-17.2 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; vireles végálláskapcsoló teleszkópos kapuhoz MNS-9*-W1-DC-CF-LO1. | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 71-007-11.1.1.3-0314902 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KK0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 71-007-11.1.1.3-0315007 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KK2-40-6006 3 pólusú, 1-0-2 állású átkapcsoló | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 71-007-33.1-0317046 | Terhelésszakaszoló-kapcsoló elhelyezése elosztószekrénybe, kalapsínre szerelve, 32A - 250A-ig LEGRAND Vistop 32A 4P mellső, piros kar/sárga fedlap, terhelésszakaszoló kapcsoló sínre (Kat.szám:022302) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 71-008-9.4.1-0138404 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h kismegszakító 1P 6A B 10000A/25kA (Kat.szám:006695) | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 71-008-9.4.1-0138482 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h kismegszakító 1P 2A C 10000A/25kA (Kat.szám:006853) | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 71-008-9.4.1-0138483 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h kismegszakító 1P 4A C 10000A/25kA (Kat.szám:006855) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 71-008-9.4.1-0138484 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h 1P 6A C 10000A/25kA kismegszakító (Kat.szám:006856) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 71-008-9.4.1-0138485 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h 1P 10A C 10000A/25kA kismegszakító (Kat.szám:006858) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 71-008-9.4.1-0138486 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic DX-h 1P 13A C 10000A/25kA kismegszakító (Kat.szám:006860) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 71-008-11.1.1.1-0123052 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 2P 30mA 25A A (Kat.szám:009056) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 71-008-11.1.1.1-0123061 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 2P 100mA 25A A (Kat.szám:009062) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 71-008-11.1.2.1-0140001 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 10 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú DOEPKE DFS2 hibaáramvédő relé, 16A/ 10 mA, R: D0009112601 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 71-009-1.1.2-0633702 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között LEGRAND Nedbox ajtó 1s 13m fehér falonkívüli (Kat.szám:601206) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 71-009-1.2.2-0122604 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 12-18 egység között Schneider Electric Mini Pragma 1 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP22112T | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 71-009-2-0122606 | Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése Schneider Electric Mini Pragma zár, R: MIP99046 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 71-009-3.1.1 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, ATLANTIK-E 600X400 AUTOMATIKA és ERŐSÁRAMÚ ELOSZTÓSZEKRÉNY. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 71-009-3.1.2 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, SK erősáramú elosztó és Wirelles erősáramú kapcsoló szekrény. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 71-009-5.1-0123714 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 600 mm magasságig LEGRAND 400x600x120 IP66 fém ipari doboz (Kat.szám:035619) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 71-009-11.1-0622112 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - üres elosztószekrények HENSEL Mi 70311 üres elosztószekrény, belső méretek: 275 x 425 x 191 mm, nem átlátszó fedél, EAN: 5999010931884 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 71-010-6.2 | Fénycsöves ipari, lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, min. IP 54, többcsöves, elektronikus előtéttel, T8-as csővel CLF/2-36 IP65. | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 71-010-12.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, standard, 160 Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661622) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 71-011-5.3.2 | Fénycsövek, T5 normál T5 fénycsövek | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 71-013-7.3-0310389 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050111 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, villámhárító EPH bekötése. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 230 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 71-015-11.1.1-0546447 | Transzformátor elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, nyitott vagy szellőzötten zárt kivitelben, egyfázisú, 160 VA-ig LEGRAND biztonsági transzformátor 1F 230-400/24-48V 63VA (Kat.szám:042720) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-51.1-0213561 | Acces Point TP-Link EAP120 300Mbps Wireless Gigabit AP | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 72-001-51.2-0213566 | ACCES point TP-linkCPE 210 300Mbps Wireless Gigabit AP. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 72-001-51.7-0213494 | Server PC Dell. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 72-001-61.1.2.1.4-0210007 | MODBUS gateway MNG-9-SG-SMG. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 72-041-6.1.2.4.1-0110102 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500-900 MHz átviteli sebesség Cat.6A S/FTP PannonCom-Kábel Fibrain patch kábel szerelt, S/FTP cat 6A, 500 MHz,PVC, szürke, 1 m, Csz: XR220.001 | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 72-041-6.1.2.4.1-0110105 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500-900 MHz átviteli sebesség Cat.6A S/FTP PannonCom-Kábel Fibrain patch kábel szerelt, S/FTP cat 6A, 500 MHz,PVC, szürke, 5 m, Csz: XR220.005 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 72-041-52-0112262 | Viesmann-Hoenneywell IF-LON USB adapter MU1Z-0974GE51 elhelyezés. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 72-041-71.2 | BACnet WiFi adapter BACA-A. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 72-041-132-0112348 | Adatvonali túlfeszültség védő felszerelése és installálása előre elkészített tartószerkezetre APC ProtectNet adatvonali túlfeszültségvédő RJ45 surge protector | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-051-1.25.3 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szoár modul felszerelése. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-004-1.1-0353203 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig ARISTON AN RS 10U/3EU szabadkifolyású vízmelegítő egy vízvételi hely ellátására, csapteleppel, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, 1,2 kW elektromos teljesítmény. | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-008-51.3.9-0131589 | Kapcsolókészülékek és szabályozórendszerek elhelyezése (elektromos bekötés nélkül), keverőszeleép modul. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-008-51.4-0131726 | Kapcsolókészülékek és szabályozórendszerek elhelyezése (elektromos bekötés nélkül), szivattyú menedzsment Viesmann-Modul LON utólag feldugaszolható modul, LON soros, digitális interfész, kommunikációra képes ikerszivattyú-vezérlés, C:2022530 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-013-12-0320912 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, hőmérséklet-szabályozó, Viesmann Vitotronic 100. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-013-12-0320913 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, hőmérséklet-szabályozó Viesmann Vitotronic 300. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-013-12-0320919 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, Honeywell Excell WEB II controller XL2000B3A. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-013-13-0321101 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, Honeywell Excell WEB II controller XL2014B3B. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0