## Záradék
Név : MÁV-Dombóvár
Körcs., Négyszögcs., Vízh., Kompresszorh.
Cím : 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31. |  | Kelt: 2017. ……………………
HRSZ: 11889/13 |  | Szám: 1605
Megrendelő:MÁV-START Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Készítette: ……………………..
A munka leírása:
Elektromos
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-3.2 | Lebontott és fel nem használható vezetékek, kábelek, védőcsövek, fal, vakolat, vasbeton, dobozok veszélyes hulladékként történő összegyűjtése, bezsákolása | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02-030-8.1 | Összegyűjtött, bezsákolt hulladék elszállítása, elhelyezése (8 m3) konténer | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.2.2-0110054 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó és szerelvénydobozokkal, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-12.1-0123532 | 84x84x40 mm kötődoboz (Feketesugárzó betápláló hálózata) 3x2,5 mm2 beépített kötőelemekkel, pld WAGO, felszerelve, kábelek bekötve (OPCIONÁLIS TÉTEL) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-12.1-0123533 | 98x98x40 mm kötődoboz (Feketesugárzó-vezérlő kábel toldására) 7x2,5 mm2, bepített kötőelemekkel, pld WAGO, felszerelve, kábelek bekötve (OPCIONÁLIS TÉTEL) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-44.1-0530375 | FeZn C profil, egyedi kábel vezetésre | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) installációs kábel Csz: NYMJ325 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-002-52.1-0336004 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése védőcsőbe húzva, leágazó kötésekkel tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYSLY-J 3x2,5 mm2 installációs kábel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-002-52.1-0336551 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése védőcsőbe húzva, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig LiYCY 2x0,75 mm2 árnyékolt kábel | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-002-52.2-0335207 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése védőcsőbe húza, leágazó kötésekkel tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYSLY-J 7x2,5 mm2 installációs kábel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-75.1.1 | BH50 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek kikötése, erek beazonosítása a gépészeti leszerelés előtt | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-75.1.1-0000001 | BH40 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek kikötése, erek beazonosítása a gépészeti leszerelés előtt | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-75.1.1-0000002 | BH25 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek kikötése, erek beazonosítása a gépészeti leszerelés előtt | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-75.1.1-0000003 | BH15 UTNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek kikötése, erek beazonosítása a gépészeti leszerelés előtt | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-75.1.1-0000004 | BH50 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek bekötése, a készülék minden üzemmódban történő lepróbálása (háromszori próba) | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-75.1.1-0000005 | BH40 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek bekötése, a készülék minden üzemmódban történő lepróbálása (háromszori próba) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-75.1.1-0000006 | BH25 MBNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek bekötése, a készülék minden üzemmódban történő lepróbálása (háromszori próba) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-75.1.1-0000007 | BH15 UTNG Gázégő vezérlőszekrény kábeleinek bekötése, a készülék minden üzemmódban történő lepróbálása (háromszori próba) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-75.1.1-0000008 | AO Smith JF1G típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek kikötése a gépészeti leszerelés előtt, kábelerek beazonosítása | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-002-75.1.1-0000009 | BTLW 83 típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek kikötésea gépészeti leszerelés előtt, kábelerek beazonosítása | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-002-75.1.1-0000010 | Torin DSF-133-42 típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek kikötésea gépészeti leszerelés előtt, kábelerek beazonosítása | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-002-75.1.1-0000011 | AO Smith JF1G típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek bekötése a gépészeti felszerelés után, beüzemelés, motorvédelem ellenőrzés, háromszori próbával | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-002-75.1.1-0000012 | BTLW 83 típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek bekötése a gépészeti felszerelés után, beüzemelés, motorvédelem ellenőrzés, háromszori próbával | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-002-75.1.1-0000013 | Torin DSF-133-42 típusú füstgázelszívó ventilátor kábeleinek bekötése a gépészeti felszerelés után, beüzemelés, motorvédelem ellenőrzés, háromszori próbával | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-009-3.1.1-0624353 | Körcsarnok vezérlőszekrényeiben a feketesugárzók és ventilátorok áramköreinek beazonosítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-009-3.1.1-0624354 | Körcsarnok vezérlőszekrényekben a beazonosított áramkörök kiszakaszolása a véletlen bekapcsolás megakadályozása, felirati tábla és mechanikia lezárás alkalmazása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-009-3.1.1-0624355 | Dízel Csarnok vezérlőszekrényeiben a feketesugárzók és ventilátrok áramköreinek beazonosítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-009-3.1.1-0624356 | Dízel Csarnok vezérlőszekrényekben a beazonosított áramkörök kiszakaszolása a véletlen bekapcsolás megakadályozása, felirati tábla és mechanikia lezárás alkalmazása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Felügyeleti rendszer elemeinek leszerelése a régi feketesugárzókról, és átszerelésük az újonnan telepített feketesugárzókra. A felügyeleti rendszer beüzemelése. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-009-3.1.1-0624357 | Szivattyúház fűtés-vezérlőszekrényében a feketesugárzók és ventilátrok áramköreinek beazonosítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-009-3.1.1-0624358 | Szivattyúház fűtés-vezérlőszekrényében a beazonosított áramkörök kiszakaszolása a véletlen bekapcsolás megakadályozása, felirati tábla és mechanikia lezárás alkalmazása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-009-3.1.1-0624359 | Vízgépház fűtés-vezérlőszekrényeiben a feketesugárzók és ventilátrok áramköreinek beazonosítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-009-3.1.1-0624360 | Vízgépház fűtés-vezérlőszekrényekben a beazonosított áramkörök kiszakaszolása a véletlen bekapcsolás megakadályozása, felirati tábla és mechanikia lezárás alkalmazása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-013-9 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-014-1 | Szigetelési ellenállás mérés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-014-1-0000001 | Telepítésre kerülő berendezések szabványossági vizsgálata | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-014-1-0000002 | Körcsarnok rendszereinek beüzemelése, próbaüzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-014-1-0000003 | DIZEL csarnok rendszereinek beüzemelés, próbaüzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-014-1-0000004 | Vizház rendszereinek beüzemelése, próbaüzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-014-1-0000005 | Szivattyúház rendszereinek beüzemelése, próbaüzeme | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-014-1-0000006 | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-014-1-0000007 | Költségirányzat munkavédelmi berendezések létesítésére | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0