## Záradék
Név : DOMBÓVÁR MÁV-START Zrt.
JBI DOMBÓVÁR TELEPHELY
Cím : 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 31. |  | Kelt: 2017. ……………….
Szám : 1605
A munka leírása: Gázellátás |  | Készítette : …………………..
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Kompresszorház | 0 | 0
02 Vízház | 0 | 0
03 Körfűtőház | 0 | 0
04 Diesel csarnok | 0 | 0
05 Villamos javító | 0 | 0
06 Festés előkészítő | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Kompresszorház
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47 Felületképzés
1 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
4 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
6 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása 2 db Robert Gordon BH15 UT típusú U-csöves sötéten sugárzó berendezés, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0007-00
8 | 82-005-1.1.2-0340175 | Földgáz tüzelésű, sötétensugárzó elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése rögzítése függesztőre vagy tartóra helyezve, Roberts Gordon RG BH 15 UT NG típ. gázüzemű sötétensugárzó égővel, füstgázventilátorral, ernyővel, koncentrikus (DN 100/150 égéstermék elvezetéssel és égési levegő hozzávezetéssel, segédanyagokkal szerelve) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-13.2 | Gázművek felé átadás (GÁZMEO) ügyintézéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Vízház
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
1 | 34-001-3.1 | Tartószerkezet elhelyezés gázvezeték számára | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Felületképzés
2 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-31.4.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin zománcfesték, sárga, EAN: 5992459859030 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
5 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, Meglévő használaton kívüli gázcsövek bontása DN 50 méretig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110113 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1" simavégű | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
8 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása 2 db Robert Gordon BH15 UT típusú U-csöves sötéten sugárzó berendezés, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-003-1.1.2-0245374 | Meglévő kompresszorházi gázmérő utáni leágazás megszűntetése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-003-1.1.2-0245375 | Új csatlakozás kiépítése a meglévő telephelyi gázhálózathoz, gázhálózat leürítésével, kiszakaszolásával, tárolt gáz visszatöltésével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-003-1.1.2-0245376 | G4-es gázmérő elhelyezése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-003-1.1.2-0245377 | EKB-10 nyomásszabályozó elhelyezése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-003-1.2.1 | Gázmérő csatlakozás készítése, egységes kétcsonkú mérőhöz, DN 25 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-003-3.2.1-0130585 | Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3; 6 m3/h teljesítményre, DN 25 Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, 16 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-003-5.2 | KSZL-1 típusú gázmérő és nyomásszabályozó szekrény elhelyezése kiegészítő munkálatokkal G4-es gázmérő számára | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-005-1.1.2-0340175 | Földgáz tüzelésű, sötétensugárzó elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése rögzítése függesztőre vagy tartóra helyezve, Roberts Gordon RG BH 15 UT NG típ. gázüzemű sötétensugárzó égővel, füstgázventilátorral, ernyővel, koncentrikus (DN 100/150) égéstermék elvezetéssel és égési levegő hozzávezetéssel, segédanyagokkal szerelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-016-13.2 | Gázművek felé átadás (GÁZMEO) ügyintézéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Körfűtőház
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47 Felületképzés
1 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 375 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 375 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 | 375 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
4 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-003-1.2.1.1.1.1.4-0110016 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110022 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-003-1.2.1.1.1.1.8-0110028 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
10 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása, emelőgéppel, állványhasználattal 2 db Robert Gordon BH50 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (4 db égő) 1 db Robert Gordon BH50 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (6 db égő) 1 db Robert Gordon BH25 ST típusú gázégővel szerelt lineáris sötéten sugárzó 1 db Robert Gordon BH35 ST típusú gázégővel szerelt lineáris sötéten sugárzó | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-005-1.1.2-0340177 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer (1-2) elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40,01-80 kW teljesítmény között 4 db Roberts Gordon BH 50 MBNG típusú gázégővel, földgáztüzelésű, 50 kW 4 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-005-1.1.2-0340178 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer (3) elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40,01-80 kW teljesítmény között 6 db Roberts Gordon BH 50 MBNG típusú gázégővel, földgáztüzelésű, 50 kW 6 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-005-1.1.2-0340179 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40 kW teljesítményig Roberts Gordon BH 25 STNG típusú lineáris sötéten sugárzó berendezés, égővel, füstgázventilátorral, földgáztüzelésű, 25 kW ernyővel, égéstermék elvezetéssel és égési levegő hozzávezetéssel, segédanyagokkal szerelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-005-1.1.2-0340180 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40 kW teljesítményig Roberts Gordon BH 35 STNG típusú lineáris sötéten sugárzó berendezés, égővel, füstgázventilátorral, földgáztüzelésű, 35 kW ernyővel, égéstermék elvezetéssel és égési levegő hozzávezetéssel, segédanyagokkal szerelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-005-1.1.2-0340181 | A kondenzátum elvezető csővezeték kialakítása, az épületen belül vezetve, az egyik vége 400 mm magas szifonon (1/2" felső töltő- és alsó ürítődugóval) keresztül bekötve a Multiburner rendszer mélypontjára, a másik vége tölcséren keresztül a csarnokban vezetett csapadék csatornába. Varratnélküli acélcső NÁ 40, fekete acélcső MSZ 120/2, A37X, simavégű. | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-005-1.1.2-0340182 | Min. 400 mm magas szifon készítése acélcsőből a kondenzátumgyűjtőhöz, a szifon bekötése a kondenzátumgyűjtőbe vagy a kondenzátumelvezetőbe. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-016-13.2 | Gázművek felé átadás (GÁZMEO) ügyintézéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-016-15.3-0344243 | Füstgázventilátor elhelyezése BTLW 83 központi füstgázventilátor MB rendszerekhez | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Diesel csarnok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
47 Felületképzés
1 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 215 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 215 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0141709 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin Univerzális magasfényű zománcfesték, sárga, EAN: 5992454794046 | 215 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
4 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-003-1.2.1.1.1.1.8-0131301 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 88.9 x 3.2 mm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.9-0131341 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 100 Acélcső MSZ 29/86 A 37X 108.0 x 3.6 mm | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
7 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása, emelőgéppel, állványhasználattal 2 db Robert Gordon BH40 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (8 db égő) 1 db Robert Gordon BH40 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (4 db égő) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-2.21.2-0131053 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, gázra, PN 16 - PN 25 DN 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-005-1.1.2-0340177 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer (1) elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40,01-80 kW teljesítmény között 4 db Roberts Gordon BH 40 MBNG típusú gázégővel, földgáztüzelésű, 40 kW 4 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-005-1.1.2-0340178 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer (2-3) elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40,01-80 kW teljesítmény között 8 db Roberts Gordon BH 40 MBNG típusú gázégővel, földgáztüzelésű, 40 kW 8 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-005-1.1.2-0340181 | A kondenzátum elvezető csővezeték kialakítása, az épületen belül vezetve, az egyik vége 400 mm magas szifonon (1/2" felső töltő- és alsó ürítődugóval) keresztül bekötve a Multiburner rendszer mélypontjára, a másik vége tölcséren keresztül a csarnokban vezetett csapadék csatornába. Varratnélküli acélcső NÁ 40, fekete acélcső MSZ 120/2, A37X, simavégű. | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-005-1.1.2-0340182 | Min. 400 mm magas szifon készítése acélcsőből a kondenzátumgyűjtőhöz, a szifon bekötése a kondenzátumgyűjtőbe vagy a kondenzátumelvezetőbe. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-016-13.2 | Gázművek felé átadás (GÁZMEO) ügyintézéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-016-15.3-0344243 | Füstgázventilátor elhelyezése BTLW 83 központi füstgázventilátor MB rendszerekhez | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Villamos javító
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása, emelőgéppel, állványhasználattal Robert Gordon BH25 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (6 db égő) 2 db Robert Gordon BH40 UT típusú U-csöves sötéten sugárzó berendezés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-005-1.1.2-0340177 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40 kW teljesítményig 6 db Roberts Gordon BH 25 MBNG típusú gázégővel szerelt, földgáztüzelésű, 25 kW 6 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-005-1.1.2-0340178 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40 kW teljesítményig Roberts Gordon BH 40 UTNG típusú U-csöves sötéten sugárzó berendezés, égővel, füstgázventilátorral, földgáztüzelésű, 40 kW ernyővel, koncentrikus (DN 100/150) égéstermék elvezetéssel és égési levegő hozzávezetéssel, segédanyagokkal szerelve | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-005-1.1.2-0340181 | A kondenzátum elvezető csővezeték kialakítása, az épületen belül vezetve, az egyik vége 400 mm magas szifonon (1/2" felső töltő- és alsó ürítődugóval) keresztül bekötve a Multiburner rendszer mélypontjára, a másik vége tölcséren keresztül a csarnokban vezetett csapadék csatornába. Varratnélküli acélcső NÁ 40, fekete acélcső MSZ 120/2, A37X, simavégű. | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-005-1.1.2-0340182 | Min. 400 mm magas szifon készítése acélcsőből a kondenzátumgyűjtőhöz, a szifon bekötése a kondenzátumgyűjtőbe vagy a kondenzátumelvezetőbe. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-15.3-0344243 | Füstgázventilátor elhelyezése BTLW 83 központi füstgázventilátor MB rendszerekhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 06 Festés előkészítő
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-000-4.2.1.1 | Meglévő rendszer bontása, emelőgéppel, állványhasználattal Robert Gordon BH25 típusú gázégővel szerelt többégős sötéten sugárzó (6 db égő) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-005-1.1.2-0340177 | Földgáz tüzelésű, többégős sötétensugárzó rendszer elhelyezése, gáz és elektormos oldali bekötése, beüzemelése függesztőkkel, tartókkal, segédanyagokkal, emelőgéppel, állványhasználattal 40 kW teljesítményig 6 db Roberts Gordon BH 25 MBNG típusú gázégővel szerelt, földgáztüzelésű, 25 kW 6 db Külső égési levegő csatlakozóval, égéstermék elvezetéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-005-1.1.2-0340181 | A kondenzátum elvezető csővezeték kialakítása, az épületen belül vezetve, az egyik vége 400 mm magas szifonon (1/2" felső töltő- és alsó ürítődugóval) keresztül bekötve a Multiburner rendszer mélypontjára, a másik vége tölcséren keresztül a csarnokban vezetett csapadék csatornába. Varratnélküli acélcső NÁ 40, fekete acélcső MSZ 120/2, A37X, simavégű. | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-005-1.1.2-0340182 | Min. 400 mm magas szifon készítése acélcsőből a kondenzátumgyűjtőhöz, a szifon bekötése a kondenzátumgyűjtőbe vagy a kondenzátumelvezetőbe. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-016-13.1 | Gázellátó rendszer nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-13.3 | EPH bekötés és mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-15.3-0343584 | Gázbekötő készlet (gázelzáró, inox hajlékony cső) 1/2" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-15.3-0344243 | Füstgázventilátor elhelyezése BTLW 83 központi füstgázventilátor MB rendszerekhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0