- TÉTELES ÁRTÁBLÁZAT

23 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) karbantartása vonatkozásában:

| Berendezés Megnevezése | Vállalási egységár (nettó Ft/db) | Mennyiség (db) | Vállalási ár (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT PVG tip. blokk gázégő |  | 6 |  |
| WEISHAUPT tip. blokk gázégő |  | 5 |  |
| RIELLO tip. blokk gázégő |  | 4 |  |
| WOLF tip. atmoszferikus gázkazán |  | 5 |  |
| HEIZLER tip. bojler |  | 2 |  |
| VIESSMANN tip. bojler |  | 1 |  |
| Berendezések (égő és kazán) tisztítása |  | 23 |  |
| A 23 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) karbantartása ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |  | ……………….. |

A 281 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) műszaki, -biztonságtechnikai és tüzeléstechnikai vizsgálata, jegyzőkönyvkészítéssel:

| Berendezés Megnevezése | Vállalási egységár (nettó Ft/db) | Mennyiség (db) | Vállalási ár (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 kg/h teljesítményű gázkemence |  | 2 |  |
| 400 kg/h teljesítményű gázkemence (4 égővel) |  | 1 |  |
| Csavarizzító kemence |  | 1 |  |
| Kerékabroncs melegítő (2 égővel) |  | 1 |  |
| Alumíniumolvasztó gázkemence |  | 1 |  |
| Gáztüzelésű fali fűtőberendezés |  | 274 |  |
| 1000 literes gáztüzelésű bojler |  | 1 |  |
| A 281 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) műszaki, -biztonságtechnikai és tüzeléstechnikai vizsgálata, jegyzőkönyvkészítéssel ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |  | ………………… |

191 db Roberts Gordon BH, CRV és CH típusú égőfejjel szerelt gáztüzelésű feketénsugárzó egyszeri (éves) karbantartása vonatkozásában:

| Berendezés Megnevezése | Vállalási egységár (nettó Ft/db) | Mennyiség (db) | Vállalási ár (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Füstcső és sugárzó ernyő, hozzátartozó elszívó ventilátor tisztítása |  | 191 |  |
| Égőfej tisztítás, telj. szerinti szabályozással |  | 191 |  |
| Vezérlőautomatika a hozzá kapcsolódó vákuumkapcsoló, gyújtóelektróda, gázarmatúra vizsgálata |  | 191 |  |
| A 191 db Roberts Gordon BH, CRV és CH típusú égőfejjel szerelt gáztüzelésű feketénsugárzó egyszeri (éves) karbantartása ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |  | ……………….. |

Ajánlattevő által megajánlott vállalási árnak tartalmaznia kell mindhárom berendezés esetében a műszaki-, biztonságtechnikai és tüzeléstechnikai vizsgálatot, jegyzőkönyvkészítéssel.

Szolnok VJTH területén üzemelő, különböző típusú, gáztüzelésű hőhasznosító berendezések karbantartásának Vállalási árak összesen:

| A 23 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) karbantartása ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |
| --- | --- |
| A 281 db különböző típusú gáztüzelésű hőhasznosító berendezés egyszeri (éves) karbantartása ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |
| A 191 db Roberts Gordon BH, CRV és CH típusú égőfejjel szerelt gáztüzelésű feketénsugárzó egyszeri (éves) karbantartása ÖSSZESEN (nettó Ft): |  |
| Vállalási árak mindösszesen (nettó Ft) | * |

*Megjegyzés: Egyszeri (éves) karbantartás díja összesen (nettó Ft) megegyezik a „Vállalási árak mindösszesen” (nettó Ft) értékkel!

Kérjük az Ajánlattevőt, hogy azon berendezések tekintetében, ahol 1 db mennyiségi egység került feltüntetésre, azokat is legyenek szívesek beárazni. Minden berendezés beárazása elengedhetetlen. Amennyiben az Ajánlattevő nem árazza be az összes berendezést - elemet, abban az esetben az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………………….…….………….

(cégszerű aláírás

a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő

vagy a meghatalmazott részéről)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi tag képviselőjének aláírása szükséges.