**I. sz. melléklet**

***AJÁNLATTÉTI LAP***

*(Speciális egyéb kisfeszültségű anyagok beszerzése)*

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):**

**Levelezési címe:**

**Aláírásra jogosult neve:**

**Kapcsolattartó neve:**

**Telefon:**

**Telefax:**

**E-mail címe:**

**Bírálati szempont:** *legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAP szám** | **Hosszú leírás** | **M.e.** | **Várható 2 éves szükséglet** | **Egységár (ft/db)** |
| 1100015447 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS 500V 80A HLAK 5P 5/2 nyitott D=25mm2 | DB | 120 |  |
| 1100015448 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS HLAK 25-1/2 KÉK SÍNRE POLLMANN MAX 35MM2 KÁBELRE | DB | 255 |  |
| 1100015450 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS HLAK 25-1/2 ZÖLD/SÁRGA SÍNRE POLLMANN MAX 35MM2 KÁBELRE | DB | 255 |  |
| 1100015452 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS HLAK 25-1/2 FEKETE SÍNRE POLLMANN MAX 35MM2 KÁBELRE | DB | 240 |  |
| 1100022399 | LÉGKÁBEL LENGŐTARTÓ SO260 6418677418914 | DB | 80 |  |
| 1100022400 | LÉGKÁBEL VÉGFESZÍTŐ SO158.1 6418677411618 | DB | 110 |  |
| 1100022401 | LÉGKÁBEL SZIGETELÉS ÁTSZÚRÓ CSATLAKOZÓ SL11.118 6418677403538 | DB | 500 |  |
| 1100022402 | LÉGKÁBEL FESZÍTŐÉK PÁR ST31 6418677405518 | PÁR | 20 |  |
| 1100015449 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS HLAK 25-1/2 SZÜRKE SÍNRE POLLMANN MAX 35MM2 KÁBELRE | DB | 210 |  |
| 1100015451 | FŐVEZETÉKI LEÁGAZÓ SORKAPOCS HLAK 25-1/2 PIROS SÍNRE POLLMANN MAX 35MM2 KÁBELRE | DB | 155 |  |
| 1100073561 | MEGSZAKÍTÓ MC463232A 3P 50KA 630A 131W MC4,AE TÍP.KIOLDÓ KOCSIZÓ BETÉTTEL | DB | 2 |  |
| 1100073562 | KOCSIZÓ SZERKEZET ALJZAT MC496713 MC4 3P MEGSZAKÍTÓHOZ 77W 690VAC DUGASZOLHATÓ, KOCSIZHATÓ | DB | 2 |  |
| 1100022397 | ENERGIA ELOSZTÓ SZEKRÉNY FK1 RAL 2003 IP65 HENSEL VÁLTÓFŰTÉS EGY FŰTŐSZÁLAS | DB | 105 |  |
| 1100022398 | ENERGIA ELOSZTÓ SZEKRÉNY FK2 RAL 2003 IP65 HENSEL VÁLTÓFŰTÉS KÉT FŰTŐSZÁLAS | DB | 165 |  |
| 1100075222 | CSATLAKOZÓ TÖMB CU 2,5-50 AL 6-50 KE61 ENSTO 800V CU 160A AL 145A SZÜRKE POLIAMID DIN SÍNRE SZERELHETŐ 220X220X125MM | DB | 120 |  |
| 1100075223 | DUGÓ TÖMB AL/CU 16-95 KE67 800V ENSTO POLIAMID SZÜRKE DIN SÍNRE SZERELHETŐ 220X220X175MM | DB | 120 |  |
| 1100075224 | DUGÓ TÖMB AL/CU 35-240 KE69 800V ENSTO CU 425A AL 380A POLIAMID SZÜRKE DIN SÍNRE SZERELHETŐ 405X305X245MM | DB | 60 |  |

**Szállítási határnap*: …. naptári nap***

*Ajánlatkérő által elvárt szállítási határidő a lehívástól számított maximum 30* ***naptári nap****, de Ajánlattevő rövidebbet meghatározhat.*

Ajánlatkérő jelen kiegészítő iratokban a mennyiségi adatokat statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet a jelen beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok elbírálásához (azaz az összességében legelőnyösebb ajánlat megállapításához) kíván majd felhasználni. **A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott kisfeszültségű anyagok mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet**.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

**II. sz. melléklet**

**Ajánlattevői nyilatkozat**

*(Ajánlattevő teszi, egyszerű nyilatkozatként)*

Alulírott ……………………, mint a(z) …………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője

**az alábbi nyilatkozatokat teszem:**

* *Nem áll fenn velünk szemben az alábbi kizáró ok, amely szerint*

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki végelszámolás alatt áll, vagy ellene felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; vagy tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

* *Kijelentem, hogy a megajánlott termék kifogástalan, hibátlan I. osztályú minőségű*, és megfelel a rá vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi, európai irányelvek és szabványok előírásainak, *rendeltetésszerű felhasználásra alkalmas.*

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **26221/2018/MAV** iktatószámú **„Speciális egyéb kisfeszültségű anyagok beszerzése*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)**III.sz. melléklet**

**Ajánlattevői nyilatkozat**

(*a beszerzés tárgyát képező ajánlattételi felhívás és szerződéstervezet elfogadásáról)*

Alulírott …………………………, mint a(z)………………………………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után –*kijelentem, [[1]](#footnote-1)*

* hogy az ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt *valamennyi feltételt megismertem, megértettem,* és azokat a *jelen nyilatkozattal elfogadom* és *nyertességem esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírom.,*

*vagy*

* *a szerződéstervezetben jelzett kiegészítéssel – a korrektúra lehetőségével - kívánok élni.*

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **26221/2018/MAV** iktatószámú **„Speciális egyéb kisfeszültségű anyagok beszerzése*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

**IV.sz. melléklet**

**Ajánlattevői nyilatkozat**

*(referencia nyilatkozat)*

Alulírott …………………………, mint a(z) …....…………………………………….(cégnév) ........................................ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a ...................................... (cégnév) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **36 hónapos időszakban összesen** az alábbiak szerint teljesítette kisfeszültségű anyagok szerződés szerinti gyártását és/vagy forgalmazását:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A szerződés tárgya (termék megnevezése)** | **Ellenszolgáltatás összege** | **A teljesítés ideje (év, hónap)** | **A szerződést kötő másik fél** | | **A teljesítés szerződésszerű és az elő írásoknak megfelelő volt (igen/nem)** |
| **Megnevezése, címe** | **Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe** |
|  |  | ..……… (év) ……(hónap) | megnevezése:……………..  címe:………. | név:…………….  telefonszám:……………………  e-mail:…………. |  |
|  |  | ..……… (év) ……(hónap) | megnevezése:……………..  címe:………. | név:…………….  telefonszám:……………………  e-mail:…………. |  |
|  |  | ..……… (év) ……(hónap) | megnevezése:……………..  címe:………. | név:…………….  telefonszám:……………………  e-mail:…………. |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által a **26221/2018/MAV** iktatószámú **„Speciális egyéb kisfeszültségű anyagok beszerzése*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

*Kérjük a referenciajegyzék valamennyi rovatát szíveskedjenek a kért adatokkal kitölteni!*

**V. sz. melléklet**

**Ajánlattevői nyilatkozat**

*(Ajánlattevő teszi, egyszerű nyilatkozatként alvállalkozó(i)ról)*

Alulírott………………..…………,mint a(z)…………………………………..……….(cégnév, székhely)…….…………………….cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

**az alábbi nyilatkozatokat teszem:**

**1**. A társaság képviselőjeként nyilatkozom, hogy **a beszerzés tárgyát képező szerződés szerződésszerű teljesítéséhez[[2]](#footnote-2)**

**a)** alvállalkozó(ka)t nem veszek igénybe.[[3]](#footnote-3)

VAGY

* 1. alvállalkozó(ka)t igénybe kívánok venni.
  + igénybe venni kívánt alvállalkozó(ok):

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

Elérhetősége:

* + igénybe venni kívánt alvállalkozók a beszerzés alábbi részének (részeinek) a teljesítésében működnek közre (mely alvállalkozó, milyen teljesítésben):

………………………………………………………….

**2**. A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § szerint cégem:[[4]](#footnote-4)

* a Kktv. hatálya alá tartozik és **mikro-vállalkozás**nak minősül
* a Kktv. hatálya alá tartozik és **kisvállalkozás**nak minősül
* a Kktv. hatálya alá tartozik és **középvállalkozás**nak minősül
* **nem tartozik a Kktv. hatálya alá.**

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által a **26221/2018/MAV** iktatószámú **„Speciális egyéb kisfeszültségű anyagok beszerzése*”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

1. Megfelelő aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-1)
2. Megfelelő aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-2)
3. Nemleges válasz esetén is kitöltendő! [↑](#footnote-ref-3)
4. Megfelelő aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-4)