## Összegzés
Szolnok kazántávfelügyelet II. ütem
Ssz. | Megnevezés | összár (Ft)
1. | Helyi távvezérlő berendezés kiegészítés | 0
2. | Távközlés | 0
3. | Központi távfelügyelet | 0
Összesen |  | 0
Tartalékkeret 10% |  | 0
A munka ára |  | 0

## Helyi_vezerlo_berendezes_kieg
Sorszám | Megnevezés | mennyiségi egység | mennyiség | egységár (Ft) | összár (Ft)
1. | Viessmann modbus konverter Vitogate 300 BN/MB , beüzemelve, kiszállással (tájékoztató jellegű műsz. tart.!) | db | 2 |  | 0
2. | Gázérzékelő táv.adó (IP) | db | 1 |  | 0
3. | Tervezés 3% |  |  |  | 0
4. | Összesen |  |  |  | 0

## Távkozlés v1
Sorszám | Megnevezés | mennyiségi egység | mennyiség | egységár (Ft) | összár (Ft)
010010 | Tervezés | Ft | 1 |  | 0
010015 | Megvalósulási tervek elkészítése | Ft | 1 |  | 0
050230 | Próbaüzemmel kapcsolatos feladatok ellátása | Ft | 0 |  | 0
963044 | Helyi fényvezetőszálas kábel építése | egység | 2 |  | 0
963045 | Strukturált kábelezés kiépítése | egység | 17 |  | 0
963130 | ODF kábelrendező építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db | 2 |  | 0
K | Átviteltechnikai mérések | Ft | 0 |  | 0
965170 | Távközlő rendszerek áramellátása (9U rack rendezői, adatátvitel berendezések részére 300VA) | egység | 1 |  | 0
965170 | Távközlő rendszerek áramellátása (42U rack rendezői, adatátvitel berendezések részére 3000VA) | egység | 2 |  | 0
967102 | Adatátviteli szekrény 9U | db | 1 |  | 0
967102 | Adatátviteli szekrény 42U | db | 1 |  | 0
K | EPH kialakítás, mérés, dokumentálás | egység | 2 |  | 0
967115 | Adatátviteli felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | egység | 1 |  | 0
967205 | Adatátviteli rendszereszközök (switch 24 port PoE, SFP) | egység | 3 |  | 0
K | Media konverter | egység | 2 |  | 0
K | Adatátviteli szekrény, aktív eszközeinek áttelepítése új rackbe | egység | 1 |  | 0
| Összesen: |  |  |  | 0

## Központi távfelügyelet
Sorszám | Megnevezés | mennyiségi egység | mennyiség | egységár (Ft) | összár (Ft)
1. | Jóváhagyott kivteli terv készítése | csop | 1 |  | 0
2. | Megvalósulási dokumentáció készíése | csop | 1 |  | 0
3. | Oktatás, betanítás, magyar nyelvű felhasználói kézikönyv | csop | 1 |  | 0
4. | Meglévő kazánfelügyeleti központ bontása | csop | 1 |  | 0
5. | Új kazánfelügyeleti központ létesítése és felparaméterezése, programozása, helyi vezérlő berendezések integrálása | csop | 1 |  | 0
6. | Összesen |  |  |  | 0