Tisztelt Ajánlattevő!

A MÁV Zrt. által indított **„Tatabánya alállomás BP-i védelem meghibásodás javítása”** tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő válaszát:

1. kérdés: A javítási, rekonstrukciós munkák elvégzéséhez kell-e kiviteli tervezés díjával számolni?

**válasz:** Igen, kell számolni.

1. kérdés: A javítandó irányítástechnikai rendszerrel szemben támasztott követelmények pontban az alábbi megállapítás szerepel: „*valamint a mezőgépek IEC 61850 protokoll szerint adatokat szolgáltassanak a védelmes munkahely számára is”.* Jól értelemezi-e az Ajánlattevő, hogy ebben az esetben olyan új védelmes munkahely szállításával is számolni kell, amely komplex védelmi adatgyűjtésen kívül a mezőgépek adatait is fogadják?

**válasz:** Igen, számolni kell.

1. kérdés: Az IEC61850 GOOSE reteszfunkciói mellett megmarad-e az erősáramú reteszrendszer is?

**válasz:** Igen, megmarad az erősáramú reteszrendszer is.

1. kérdés: Kell-e szekunder kábelek cseréjével számolni?

**válasz:** Az NE1 jelű szekrény és telepítendő DK szekrények összekötésénél esetlegesen szükségessé válhat kábel csere.

Budapest, 2020.06.19.